## Arkusz1
Załącznik do Uchwały Nr XVI/303/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyposażenia w majątek Teatru Powszechnego w Warszawie im. Zygmunta Hübnera
Wykaz składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego"
Lp. | Symbol KST |  |  | Wyszczególnienie | Nr fabryczny | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
| grupa | podgrupa | rodzaj
1. | 1 | 10 | 107 | Budynek Teatru - zwięszenie wartości środka trwałego | bn. | szt. | 1 | 17694133.72 | 17694133.72 | 17694133.72 | 0
2. | 2 | 21 | 210 | Kanalizacja ogólnospławna z rur PCV DN 200 | bn. | mb | 228 | 518.78 | 118281.84 | 118281.84 | 0
3. | 2 | 21 | 210 | Kanalizacja ogólnospławna z rur PCV DN 160 | bn. | mb | 160 | 488.37 | 78139.2 | 78139.2 | 0
4. | 2 | 21 | 210 | Kanalizacja deszczowa z rur żeliwnych DN 200 | bn. | mb | 16 | 935.39 | 14966.24 | 14966.24 | 0
5. | 2 | 21 | 210 | Kanalizacja deszczowa z rur żeliwnych DN 150 | bn. | mb | 46 | 558.54 | 25692.84 | 25692.84 | 0
6. | 2 | 21 | 210 | Studnie kanalizacyjne DN 425 | bn. | mb | 15 | 2410.46 | 36156.9 | 36156.9 | 0
7. | 2 | 21 | 210 | Studnie kanalizacyjne DN 600 | bn. | mb | 6 | 2668.13 | 16008.78 | 16008.78 | 0
8. | 2 | 21 | 211 | Zasilanie podstawowe - linie kablowe nn zasilające rozdzielnię główną RG; kabel YnKY 4x240mm2 (ST 9299-RG- 2 linie po 110mk; ST 9562 -RG - 1 linia 100m) | bn. | mb | 320 | 523.69 | 167580.8 | 167580.8 | 0
9. | 2 | 22 | 220 | Linia kablowa YKY 5x10mm2 200m | bn. |  | 200 | 216.16 | 43232 | 43232 | 0
10. | 2 | 22 | 220 | Słup o wysokości 8m z 3 oprawami Franko 1x250W | bn. | szt. | 1 | 7667.81 | 7667.81 | 7667.81 | 0
11. | 2 | 22 | 220 | Słup o wysokości 8m z 3 oprawą AGL 1x180W | bn. | szt. | 5 | 5861.51 | 29307.55 | 29307.55 | 0
12. | 4 | 44 | 446 | Wentylator łazienkowy EBB-250 | bn. | szt. | 1 | 468.48 | 468.48 | 468.48 | 0
13. | 4 | 44 | 446 | Wentylator łazienkowy SILENT | bn. | szt. | 41 | 401.38 | 16456.58 | 16456.58 | 0
14. | 4 | 44 | 449 | Zestaw pompowy w hydroforni | 1647M05 | szt. | 1 | 28060 | 28060 | 28060 | 0
15. | 4 | 44 | 441 | Pompa łazienkowa SANIVITE | bn. | szt. | 3 | 4270 | 12810 | 12810 | 0
16. | 4 | 44 | 443 | Pompa rozdrabniacz SANITOP | bn. | szt. | 1 | 4270 | 4270 | 4270 | 0
17. | 4 | 44 | 441 | Pompa WILO-DRAIN /węzeł cieplny/ | TS 32/9 | szt. | 1 | 2320 | 2320 | 2320 | 0
18. | 4 | 43 | 431 | Separator tłuszczu q=0,5l/s | JPR 501 | szt. | 1 | 732 | 732 | 732 | 0
19. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa Grundfos UPS 25-60 1x230V | P/N 96281483 | szt. | 1 | 423.96 | 423.96 | 423.96 | 0
20. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa Grundfos UPS 40-120F 3x400V | P/N 96401944 | szt. | 1 | 2693.94 | 2693.94 | 2693.94 | 0
21. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa Grundfos UPS 50-120F 3x400V | P/N 96402103 | szt. | 1 | 4034.85 | 4034.85 | 4034.85 | 0
22. | 4 | 44 | 441 | Pompa cyrkulacyjna Magna 40-120 | P/N 96513626, P/N 96513626 | szt. | 2 | 910.12 | 1820.24 | 1820.24 | 0
23. | 4 | 44 | 445 | Kurtyna powietrzna VSC-F-B-150-E-DA firmy 2 VV | L10-10-Po0021877-00340513 | szt. | 1 | 6315.88 | 6315.88 | 6315.88 | 0
24. | 4 | 44 | 445 | Kurtyna powietrzna VSC-F-B-150-E-DA firmy 2 VV | L10-10-Po0021877-00340514 | szt. | 1 | 6315.88 | 6315.88 | 6315.88 | 0
25. | 4 | 44 | 445 | Kurtyna powietrzna VSC-F-B-150-E-DA firmy 2 VV | L10-10-Po0021877-00340515 | szt. | 1 | 6315.88 | 6315.88 | 6315.88 | 0
26. | 4 | 46 | 469 | Wymiennik płytowy SWEP B16Hx60/1P | 10909736200 0108 2009 | szt. | 1 | 4599.4 | 4599.4 | 4599.4 | 0
27. | 4 | 44 | 446 | Wentylator FT-200 GABOR | bn. | szt. | 1 | 3531.9 | 3531.9 | 3531.9 | 0
28. | 4 | 44 | 446 | Wentylator COMBIFAB R 40 | 6505251 8283070-2009 | szt. | 1 | 9738.04 | 9738.04 | 9738.04 | 0
29. | 4 | 42 | 421 | Mała prasa balansowa z kołem | bn. | szt. | 1 | 2501 | 2501 | 2501 | 0
30. | 4 | 41 | 417 | Stół ślusarski z trzema szufladami | bn. | szt. | 2 | 4587.2 | 9174.4 | 9174.4 | 0
31. | 4 | 41 | 417 | Stół warsztatowy | bn. | szt. | 1 | 1830 | 1830 | 1830 | 0
32. | 4 | 41 | 415 | Szlifierka stołowa z podstawą | B2010/0045 | szt. | 1 | 1189.5 | 1189.5 | 1189.5 | 0
33. | 4 | 41 | 415 | Szlifierko polerka dwubiegowa | B2010/0087 | szt. | 1 | 1464 | 1464 | 1464 | 0
34. | 4 | 41 | 410 | Tokarka uniwersalna | B2008/0067 | szt. | 1 | 46726 | 46726 | 46726 | 0
35. | 4 | 42 | 427 | Uniwersalne urządzenie (Giętarka, walcarka,nożyce do blachy) | 25371004 | szt. | 1 | 671 | 671 | 671 | 0
36. | 4 | 41 | 411 | Wiertarka stołowa | 7708203023 | szt. | 2 | 1805.6 | 3611.2 | 3611.2 | 0
37. | 4 | 41 | 411 | Wiertarko frezarka do drewna | 343 | szt. | 1 | 21106 | 21106 | 21106 | 0
38. | 5 | 54 | 540 | Pilarka taśmowa | 18788 | szt. | 1 | 30622 | 30622 | 30622 | 0
39. | 5 | 54 | 540 | Pilarka taśmowa | 18771 | szt. | 1 | 9662.4 | 9662.4 | 9662.4 | 0
40. | 5 | 54 | 540 | Stół stolarski | bn. | szt. | 1 | 9906.4 | 9906.4 | 9906.4 | 0
41. | 5 | 54 | 540 | Strugarka wyrówniarka | 558 | szt. | 1 | 34160 | 34160 | 34160 | 0
42. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy Das-315 fi 315 | 11105; 11205 | szt. | 2 | 3711.24 | 7422.48 | 7422.48 | 0
43. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy SILENT - 160 | 1461 | szt. | 1 | 3660 | 3660 | 3660 | 0
44. | 6 | 60 | 604 | Cyklon pionowy DII-1000, z dozownikiem celkowym B-200 | 2 | szt. | 1 | 13861.64 | 13861.64 | 13861.64 | 0
45. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy Das-250 | 14985; 15179 | szt. | 2 | 2798.68 | 5597.36 | 5597.36 | 0
46. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy Das-200 fi 200 | 3098; 3091; 3090 | szt. | 3 | 2109.38 | 6328.14 | 6328.14 | 0
47. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy Das-250 fi 250 | 15181; 15180 | szt. | 2 | 2742.56 | 5485.12 | 5485.12 | 0
48. | 6 | 65 | 652 | Wentylator osiowy kanałowy typ TCBT/4-560/H | bn. | szt. | 2 | 5921.88 | 11843.76 | 11843.76 | 0
49. | 6 | 65 | 652 | Wentylator osiowy kanałowy typ TCBT/4-630/H | bn. | szt. | 2 | 6456.24 | 12912.48 | 12912.48 | 0
50. | 6 | 65 | 652 | Wentylator osiowy kanałowy typ TCBT/4-400/H | bn. | szt. | 1 | 3694.16 | 3694.16 | 3694.16 | 0
51. | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator FUJITSU | E0-30421, EO-58043 | szt. | 2 | 3538 | 7076 | 7076 | 0
52. | 6 | 65 | 653 | Centrala klimatyzacyjna SYSTEM N1/W1 - typ DANX 9/18 XWP PRS 2*MTZ 125 Vn= 18500 m3/h | 10539263 | szt. | 1 | 337083.56 | 337083.56 | 337083.56 | 0
53. | 6 | 65 | 653 | Centrala klimatyzacyjna SYSTEM N2/W2 - typ DANX 5/10 XWP PRS 2*MTZ 64 Vn= 6800 m3/h | 10539264 | szt. | 1 | 219412.12 | 219412.12 | 219412.12 | 0
54. | 6 | 65 | 653 | Centrala klimatyzacyjna SYSTEM N3/W3 - typ DANX 7/14 XWP PRS 2*MTZ 100 Vn= 12200 m3/h | 10539265 | szt. | 1 | 306482.3 | 306482.3 | 306482.3 | 0
55. | 6 | 65 | 653 | Centrala nawiewna typ GOLEM-G-3-P Vn= 7000 m3/h dpn =400 Pa z automatyką N8 | C11199/10 | szt. | 1 | 31389.38 | 31389.38 | 31389.38 | 0
56. | 6 | 65 | 653 | Centrala klimatyzacyjna SYSTEM N4/W4 - typ DANX 7/14 XWP PRS 2*MTZ 100 Vn= 12900 m3/h | 10539266 | szt. | 1 | 305675.27 | 305675.27 | 305675.27 | 0
57. | 6 | 65 | 653 | Centrala klimatyzacyjna SYSTEM N5/W5 - typ DANX 2/4 XWP 1*MTZ 50 Vn= 3000 m3/h | 10539267 | szt. | 1 | 152943.47 | 152943.47 | 152943.47 | 0
58. | 6 | 65 | 653 | Centrala klimatyzacyjna SYSTEM N6/W6 - typ DANX 2/4 XWP 1*MTZ 50 Vn= 2200 m3/h | 10539268 | szt. | 1 | 146478.08 | 146478.08 | 146478.08 | 0
59. | 6 | 65 | 653 | Centrala klimatyzacyjna SYSTEM N7/W7 - typ DANX 3/6 XWP PRS 2*MTZ 36 Vn= 5200 m3/h | 10539269 | szt. | 1 | 185214.3 | 185214.3 | 185214.3 | 0
60. | 6 | 65 | 653 | Centrala nawiewna podwieszana typ HERMES-APN-1-N-P Vn= 600/300 m3/h dpn =220 Pa z automatyką | C11201/10 | szt. | 1 | 22983.95 | 22983.95 | 22983.95 | 0
61. | 6 | 65 | 653 | Centrala nawiewna typ GOLEM-G-1-P Vn= 2200 m3/h dpn =400 Pa z automatyką | C11200/10 | szt. | 1 | 21264.98 | 21264.98 | 21264.98 | 0
62. | 6 | 65 | 653 | Centrala nawiewna podwieszana typ HERMES-APN-1-N-P Vn= 600 m3/h dpn =220 Pa z automatyką | C11202/10 | szt. | 1 | 20708.74 | 20708.74 | 20708.74 | 0
63. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica główna RG typu Striebel-John 630A,660V; /6-polowa z układem SZR/ | bn. | kpl | 1 | 147175.46 | 147175.46 | 147175.46 | 0
64. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica pomiarowa TL.1,2. | ER/14/01/10 | szt. | 1 | 9975.04 | 9975.04 | 9975.04 | 0
65. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica pomiarowa TL.3 | ER/15/01/10 | szt. | 1 | 4987.51 | 4987.51 | 4987.51 | 0
66. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica pomiarowa RPS - piwnica pom. 119 | 7425213 | szt. | 1 | 40260 | 40260 | 40260 | 0
67. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica RO/PO AC/DC - piwnica pom. 134 | ER/185/01/09 | szt. | 1 | 20962.26 | 20962.26 | 20962.26 | 0
68. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica RO/PA AC/DC - parter korytarz 026 | ER/186/01/09 | szt. | 1 | 26298.69 | 26298.69 | 26298.69 | 0
69. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica RO/P1 AC/DC - piętro korytarz 163 | ER/187/01/09 | szt. | 1 | 26298.69 | 26298.69 | 26298.69 | 0
70. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica RO/P2 AC/DC - II piętro | ER/184/01/09 | szt. | 1 | 21039.27 | 21039.27 | 21039.27 | 0
71. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica R/PO1 - piwnica korytarz 125 | ER/188/01/09 | szt. | 1 | 4607.74 | 4607.74 | 4607.74 | 0
72. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica R/PO2 - piwnica korytarz 140 | ER/183/01/09 | szt. | 1 | 5462.18 | 5462.18 | 5462.18 | 0
73. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica R/PA1 - parter korytarz 018 | ER/189/01/09 | szt. | 1 | 4091.93 | 4091.93 | 4091.93 | 0
74. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica R/PA2 - klatka schodowa 037 | ER/190/01/09 | szt. | 1 | 4686.85 | 4686.85 | 4686.85 | 0
75. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica R/P11 - piętro korytarz 135 | ER/182/01/09 | szt. | 1 | 6627.09 | 6627.09 | 6627.09 | 0
76. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica R/P12 - piętro klatka schodowa 153 | ER/181/01/09 | szt. | 1 | 4089.49 | 4089.49 | 4089.49 | 0
77. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica R/P21 -II piętro korytarz 221 | ER/175/01/09 | szt. | 1 | 7134.61 | 7134.61 | 7134.61 | 0
78. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica R/P22 -II piętro klatka schodowa 247 | ER/174/01/09 | szt. | 1 | 3835.73 | 3835.73 | 3835.73 | 0
79. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica RB/PO1 - piwnica pom. 101 | ER/197/01/09 | szt. | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 0
80. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica RB/P11 - piętro pom. 121 | ER/198/01/09 | szt. | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 0
81. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica RB/P12 - piętro pom. 107 | ER/199/01/09 | szt. | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | 0
82. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica R/PA3 w stolarni parter pom. 044 | ER/200/01/09 | szt. | 1 | 5246 | 5246 | 5246 | 0
83. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnica Rct w węźle cieplnym pom. 161 | ER/174/01/09 | szt. | 1 | 1224.88 | 1224.88 | 1224.88 | 0
84. | 6 | 63 | 633 | Akumulator SBL 100-12i 12V-100Ah na stojaku piwnica pom. 118 | bn. | kpl. | 1 | 97600 | 97600 | 97600 | 0
85. | 6 | 64 | 640 | Dźwig - Typ: hydrauliczny z napędem pośrednim; Model GLF MRL-MC; Udźwig: 630 kg/8 osób; Prędkość: v=0,62 m/s; Ilość przystanków: 3; Rok budowy: 2010 | 07/H/10 | szt. | 1 | 94281.6 | 94281.6 | 94281.6 | 0
86. | 6 | 64 | 640 | Dźwig - Typ: hydrauliczny z napędem pośrednim; Model GLF MRL-MC; Udźwig: 630 kg/8 osób; Prędkość: v=0,62 m/s; Ilość przystanków: 3; Rok budowy: 2010 | 101/ZUD | szt. | 1 | 94281.6 | 94281.6 | 94281.6 | 0
87. | 6 | 62 | 622 | Kamera kolorowa COP-15-CA45HD | bn | szt. | 1 | 1921.96 | 1921.96 | 1921.96 | 0
88. | 6 | 62 | 622 | Mikrofon kierunkowy ME67 | bn | szt. | 1 | 2254.27 | 2254.27 | 2254.27 | 0
89. | 6 | 62 | 622 | Monitor LCD 19" Hyundai LMM-90W00-BTC91 | bn | szt. | 2 | 2297.12 | 4594.24 | 4594.24 | 0
90. | 6 | 62 | 622 | Monitor LCD 32" SHARP LC-32SH7E-BK | bn | szt. | 1 | 3646.19 | 3646.19 | 3646.19 | 0
91. | 6 | 62 | 622 | Rozdzielacz video 4 wyjściowy | bn | szt. | 2 | 818.01 | 1636.02 | 1636.02 | 0
92. | 6 | 62 | 622 | Rozdzielacz video 8 wyjściowy | bn | szt. | 1 | 1561.6 | 1561.6 | 1561.6 | 0
93. | 6 | 62 | 622 | Dwukolorowy sygnalizator akcji scenicznej | bn | szt. | 22 | 688.9 | 15155.8 | 15155.8 | 0
94. | 6 | 62 | 622 | Dzwonek antraktowy | bn | szt. | 7 | 92.48 | 647.36 | 647.36 | 0
95. | 6 | 62 | 622 | Głośnik PAK-112/MK | bn | szt. | 1 | 2056.43 | 2056.43 | 2056.43 | 0
96. | 6 | 62 | 622 | Regulator Monacor ATT-306 | bn | szt. | 22 | 409.46 | 9008.12 | 9008.12 | 0
97. | 6 | 62 | 622 | Głośnik naścienny Monacor ESP-70/WS | bn | szt. | 23 | 400.22 | 9205.06 | 9205.06 | 0
98. | 6 | 62 | 622 | Głośnik sufitowy EDL-28 | bn | szt. | 1 | 362.08 | 362.08 | 362.08 | 0
99. | 6 | 62 | 622 | Transparent „CISZA” | bn | szt. | 12 | 430.75 | 5169 | 5169 | 0
100. | 6 | 62 | 622 | Stojak systemu 19"15U | bn | szt. | 1 | 3516.94 | 3516.94 | 3516.94 | 0
101. | 6 | 66 | 668 | Projektor C103 + pole operations | bn | kpl | 40 | 5466 | 218640 | 218640 | 0
102. | 6 | 66 | 668 | Projektor WARP 22/50 + mechanizm ruchu + zmieniacz kolorów | 16.7.66; 16.7.76; 16.7.77; 16.7.88 ÷16.7.95; 16.7.99; 16.7.100; 16.7.105; 16.7.109; 16.7.110 ÷16.7.123 16.7.139. | kpl | 30 | 39361.4 | 1180842 | 1180842 | 0
103. | 6 | 66 | 668 | Reflektor profilowy ETC zoom 15/30 z przesłoną, uchwytem i linką | bn | kpl | 10 | 5194.11 | 51941.1 | 51941.1 | 0
104. | 6 | 66 | 668 | Projektor ruchoma głowa ROBE Color Wash 250AT z uchwytami i linką | 1000265409 ÷1000265422 | kpl | 14 | 11264.58 | 157704.12 | 157704.12 | 0
105. | 6 | 66 | 668 | Projektor cyfrowy ruchomy ROBE DigitalSpot 7000 z uchwytami i linką | 1000264273 | kpl | 1 | 155559.88 | 155559.88 | 155559.88 | 0
106. | 6 | 66 | 668 | Zmieniacz filtrów ChromaQ universal | 5081486÷5081487 6081500; 8081537; 9081540÷9081551 9081564÷9081569 9081660 ÷9081677 | szt. | 40 | 5173.34 | 206933.6 | 206933.6 | 0
107. | 6 | 66 | 668 | Pulpit Vector GREEN | 44135 | szt. | 1 | 120637.98 | 120637.98 | 120637.98 | 0
108. | 6 | 66 | 668 | Zasilacz do ChromaQ Universal | 306047624; 306048007 ÷306048014; 306048016; 306048007÷ 30 | szt. | 10 | 3766.86 | 37668.6 | 37668.6 | 0
109. | 6 | 66 | 668 | Naświetlacz LED ETC Selador Palette 11 | 457220027÷0029; 457220032÷0034;457220040; 457220044; 457220052; 457220058÷0061; 457220084; 457220088; 457220098. | szt. | 16 | 9239.29 | 147828.64 | 147828.64 | 0
110. | 6 | 66 | 668 | Opto Splitter 3 pin | 910318 ÷ 910320; 1003098 ÷ 10030102. | szt. | 8 | 1922.31 | 15378.48 | 15378.48 | 0
111. | 6 | 66 | 668 | Szafa regulatorów ETC Sensor 96x3kW | 325013677 | szt. | 1 | 163472.18 | 163472.18 | 163472.18 | 0
112. | 6 | 66 | 668 | Szafa regulatorów ETC Sensor 48x3kW | 325014128 | szt. | 1 | 97470.18 | 97470.18 | 97470.18 | 0
113. | 6 | 66 | 668 | Reflektor PAR 64 z uchwytem i linką | bn | szt. | 16 | 333.91 | 5342.56 | 5342.56 | 0
114. | 6 | 66 | 668 | Rozdzielacz sygnału Ethernet | bn | szt. | 1 | 3475.01 | 3475.01 | 3475.01 | 0
115. | 6 | 66 | 668 | Bramka Ethernet DMX z 8 portami | bn | szt. | 1 | 6250.78 | 6250.78 | 6250.78 | 0
116. | 6 | 66 | 668 | Rozdzielnica ROS200 | bn | szt. | 1 | 8162.26 | 8162.26 | 8162.26 | 0
117. | 6 | 66 | 668 | Pulpit sterowniczy PON/R | bn | kpl | 1 | 3043.92 | 3043.92 | 3043.92 | 0
118. | 6 | 62 | 622 | Monitor 19" L1988V2 | 801003000160 | szt. | 1 | 2171.45 | 2171.45 | 2171.45 | 0
119. | 6 | 62 | 622 | Rejestrator BCS DUR0804LE-L | 7A9LE1880117 | szt. | 1 | 3131.74 | 3131.74 | 3131.74 | 0
120. | 6 | 62 | 622 | Kamera BCS 8987 DVXT | bn | szt. | 8 | 1522.56 | 12180.48 | 12180.48 | 0
121. | 6 | 66 | 663 | Szafa zasilająca 46U z podtrzymaniem 24h | 10 308 383 | szt. | 1 | 23180 | 23180 | 23180 | 0
122. | 6 | 66 | 663 | Kontroler systemowy ze wzmacniaczem 240W | bn | szt. | 1 | 6722.2 | 6722.2 | 6722.2 | 0
123. | 6 | 66 | 663 | Router | bn | szt. | 4 | 3824.7 | 15298.8 | 15298.8 | 0
124. | 6 | 66 | 663 | Wzmacniacz 720/480W | bn | szt. | 5 | 3708.8 | 18544 | 18544 | 0
125. | 6 | 66 | 663 | Interfejs światłowodowy | bn | szt. | 2 | 2202.1 | 4404.2 | 4404.2 | 0
126. | 6 | 66 | 663 | Akumulator 12V/28Ah | bn | szt. | 1 | 312.92 | 312.92 | 312.92 | 0
127. | 6 | 66 | 663 | Wyniesiony panel strażaka | bn | szt. | 1 | 2781.6 | 2781.6 | 2781.6 | 0
128. | 6 | 66 | 663 | Zasilacz wyniesionego panelu strażaka | bn | szt. | 1 | 1274.9 | 1274.9 | 1274.9 | 0
129. | 6 | 66 | 663 | Głośnik sufitowy 9/6W z obudową ognioodporną | bn | szt. | 153 | 217.16 | 33225.48 | 33225.48 | 0
130. | 6 | 66 | 663 | Głośnik ścienny biały 6W | bn | szt. | 133 | 134.2 | 17848.6 | 17848.6 | 0
131. | 6 | 66 | 663 | Głośnik tubowy pożarowy 25W | bn | szt. | 2 | 475.19 | 950.38 | 950.38 | 0
132. | 6 | 66 | 663 | Dwukierunkowy projektor dźwięku 10W | bn | szt. | 18 | 419.68 | 7554.24 | 7554.24 | 0
133. | 6 | 66 | 663 | Projektor dźwięku 10W | bn | szt. | 23 | 317.2 | 7295.6 | 7295.6 | 0
134. | 6 | 66 | 663 | Kolumna głośnikowa 45/30W | bn | szt. | 10 | 1026.87 | 10268.7 | 10268.7 | 0
135. | 6 | 62 | 622 | Konsoleta cyfrowa Midas Pro6 | 60232 | kpl | 1 | 360640.54 | 360640.54 | 360640.54 | 0
136. | 6 | 62 | 622 | Komputer systemowy Dell | 49100004020679 | szt. | 1 | 4620.58 | 4620.58 | 4620.58 | 0
137. | 6 | 62 | 622 | Matryca P64-1500MPS | 01V100008 | szt. | 1 | 19215 | 19215 | 19215 | 0
138. | 6 | 62 | 622 | Cyfrowy moduł wejściowy DI-1 | 10105; 10112 | szt. | 2 | 3757.6 | 7515.2 | 7515.2 | 0
139. | 6 | 62 | 622 | Cyfrowy moduł wyjściowy DO-1 | 10179;10186 | szt. | 2 | 3660 | 7320 | 7320 | 0
140. | 6 | 62 | 622 | Subwoofer 1x12",pasywny X-Over-124Hz, 1600W/400W/8 ohm | 100111229; 100111233; 100111236; 100111237. | szt. | 4 | 4610.63 | 18442.52 | 18442.52 | 0
141. | 6 | 62 | 622 | Kolumna dwudrożna, szerokopasmowa;LF 12"/1,4", 800W/400W/8 ohm | 100312708 ÷ 100312717 | szt. | 10 | 9899.02 | 98990.2 | 98990.2 | 0
142. | 6 | 62 | 622 | Subwoofer pasywny 1x18" z filtrem typu HI-CUT, 1400W/700W/8 ohm | 100110939; 100110941; 100110960; 100110961. | szt. | 4 | 7469.38 | 29877.52 | 29877.52 | 0
143. | 6 | 62 | 622 | Wzmacniacz mocy HIGH-END, klasa H, zasilacz impulsowy, kontrola IRIS-NET, 2x2500W/4 ohm, 2HU | 10044; 10067; 10070; 10073; 10168; 10712; 10969. | szt. | 7 | 24948.76 | 174641.32 | 174641.32 | 0
144. | 6 | 62 | 622 | Konwerter USP-CAN | bn | szt. | 1 | 3919.86 | 3919.86 | 3919.86 | 0
145. | 6 | 62 | 622 | Szafa na urządzenia 32U na kółkach | bn | szt. | 1 | 14409.97 | 14409.97 | 14409.97 | 0
146. | 6 | 62 | 622 | Odbiornik EM 500 G3 | 40110001643 40110001644 40110001648 40110001651 40110001652 40110001656 40110001657 40110001698. | szt. | 8 | 2903.6 | 23228.8 | 23228.8 | 0
147. | 6 | 62 | 622 | Mikrofon Hendheald EW 500 G3 | 4499000443; 4499000459; 4499000501; 4499000503; 4499000504; 4499000506; 4499000507; 4499000514; | szt. | 8 | 1823.9 | 14591.2 | 14591.2 | 0
148. | 6 | 62 | 622 | Mikrofon miniaturowy do klapy MKE 2-EW-3 | 25439÷25446 | szt. | 8 | 2266.76 | 18134.08 | 18134.08 | 0
149. | 6 | 62 | 622 | Odbiornik Body Pack SK 500 G3 | 4129000243 4339000585 4339000606 4400001087 4489000200 4499001005 4499001092 4499001100. | szt. | 8 | 1511.58 | 12092.64 | 12092.64 | 0
150. | 6 | 62 | 622 | Odtwarzacz DVD DV-RA 1000 HD | 340005 | szt. | 1 | 9052.09 | 9052.09 | 9052.09 | 0
151. | 6 | 62 | 622 | Nagrywarka twardo dyskowa HDR1 | 0170009; 0190002. | szt. | 2 | 5247.54 | 10495.08 | 10495.08 | 0
152. | 6 | 66 | 663 | Szafa FD 1 składająca się z : | bn. | kpl. | 1 | 11042.22 | 11042.22 | 11042.22 | 0
|  |  |  | Szafa Rack 42U 800x800 - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Płyta czołowa 1U (wieszak poziomy) - 14 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Pionowe prowadnice kabli - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Listwa zasilająca 5 portowa z bolcem + wyłącznik - 1szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Wentylator - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik temperatury - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel rozdzielczy (krosowy) 24 RJ 45 kat.6 - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel rozdzielczy (krosowy) 24 RJ 45 kat. 5e - 3szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel rozdzielczy (krosowy) 50 RJ 45 kat.3 - 3szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel światłowodowy 12 portowt - 2szt. | [5 empty] | 0 | 0
153. | 6 | 62 | 623 | Szafa FD 2 składająca się z : | bn. | kpl. | 1 | 8593.68 | 8593.68 | 8593.68 | 0
|  |  |  | Szafa Rack 33U 600x600 - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Płyta czołowa 1U (wieszak poziomy) - 11 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Pionowe prowadnice kabli - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Listwa zasilająca 5 portowa z bolcem + wyłącznik - 1szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Wentylator - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik temperatury - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel rozdzielczy (krosowy) 24 RJ 45 kat.6 - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel rozdzielczy (krosowy) 24 RJ 45 kat. 5e - 3szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel rozdzielczy (krosowy) 50 RJ 45 kat.3 - 3szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel światłowodowy 12 portowt - 2szt. | [5 empty] | 0 | 0
154. | 6 | 62 | 623 | Szafa FD 3 składająca się z : | bn. | kpl. | 1 | 8593.68 | 8593.68 | 8593.68 | 0
|  |  |  | Szafa Rack 33U 600x600 - 1szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Płyta czołowa 1U (wieszak poziomy) - 11 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Pionowe prowadnice kabli - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Listwa zasilająca 5 portowa z bolcem + wyłącznik - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Wentylator - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik temperatury - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel rozdzielczy (krosowy) 24 RJ 45 kat.6 - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel rozdzielczy (krosowy) 24 RJ 45 kat. 5e - 3szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel rozdzielczy (krosowy) 50 RJ 45 kat.3 - 3szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Panel światłowodowy 12 portowt - 2szt. | [5 empty] | 0 | 0
155. | 6 | 64 | 641 | Sztankiet dekoracyjny, 3-linowy z napędem elektrycznym; udźwig 100 kg; prędkość 0,1 m/s; moc silnika 0,25 kW; wysokość podnoszenia: 3,75 m | bn. | szt. | 16 | 44713 | 715408 | 715408 | 0
156. | 6 | 64 | 641 | Sztankiet oświetleniowy, 3-linowy z napędem elektrycznym; udźwig 200 kg; prędkość 0,1 m/s; moc silnika 0,55 kW; wysokość podnoszenia: 3,50 m | bn. | szt. | 10 | 47153 | 471530 | 471530 | 0
157. | 6 | 64 | 641 | Sztankiet dekoracyjny, 5-linowy z napędem elektrycznym; udźwig 100 kg; prędkość 0,1 m/s; moc silnika 0,55 kW; wysokość podnoszenia: 3,75 m | bn. | szt. | 2 | 52582 | 105164 | 105164 | 0
158. | 6 | 64 | 641 | Sztankiet oświetleniowy, 4-linowy, boczny, z napędem elektrycznym; udźwig 200 kg; prędkość 0,1 m/s; moc silnika 0,55 kW; wysokość podnoszenia: 3,50 m | bn. | szt. | 4 | 49593 | 198372 | 198372 | 0
159. | 6 | 64 | 641 | Sztankiet dekoracyjny, 4-linowy, boczny, z napędem elektrycznym; udźwig 100 kg; prędkość 0,1 m/s; moc silnika 0,55 kW; wysokość podnoszenia: 3,75 m | bn. | szt. | 2 | 47458 | 94916 | 94916 | 0
160. | 6 | 64 | 641 | Podnośnik przejezdny magazynu dekoracji; udźwig 100kg; prędkość podnoszenia 0,1 m/s; prędkość jazdy 0,8 / 0,33 m/s (dwa biegi); moc silnika podnoszenia 0,37 kW; moc silnika jazdy 0,18 kW; wysokość podnoszenia 6,0 m | bn. | szt. | 1 | 148230 | 148230 | 148230 | 0
161. | 6 | 66 | 663 | Centrala sygnalizacji pożaru SAP – FPA 5000 w tym : | bn. | kpl. | 1 | 20386.2 | 20386.2 | 20386.2 | 0
|  |  |  | Kontroler główny centrali MPC-3000-B -2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Karta adresowa 128 adresów ADC 0128 A -2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | karta adresowa 512 adresów ADC 0512 A - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | moduł kontroli baterii BCM 0000 A - 3 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | moduł pętli dozorowej LSN 300mA 1600m LSN 0300A -10szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Moduł pętli dozorowej LSN 1500mA 3000m LSN 1500A - 1 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych RML 0008 A - 3 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | moduł komunikacyjny (20mA i RS232) IOS 0232 A - 1szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | moduł wskaźników diodowych ANI 0016 A - 1szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | szyna przyłączeniowa krótka PRS 0002 A - 2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | szyna przyłączeniowa długa PRD 0004 A - 4 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | obudowa podstawowa na 10 modułów MPH 0010 A - 2szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | obudowa zasilania średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PMF 0004 A - 2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | rama montażowa duża FBH 0000 A - 2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | rama montażowa średnia FMH 0000 A - 2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | rama montażowa mała FSH 0000 A - 2 szt. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Akumulator 40Ah/12V - 10szt. | [5 empty] | 0 | 0
162. | 6 | 66 | 663 | Drukarka termiczna centrali THP 202 A w obudowie PSF 0002 A | bn. | szt. | 1 | 6684.38 | 6684.38 | 6684.38 | 0
163. | 6 | 66 | 663 | Czujka optyczna dymu FAP-0 420 | bn. | szt. | 149 | 273.28 | 40718.72 | 40718.72 | 0
164. | 6 | 66 | 663 | Czujka optyczna dymu termiczna FAP-OT 420 | bn. | szt. | 423 | 325.74 | 137788.02 | 137788.02 | 0
165. | 6 | 66 | 663 | Wskaźnik zadziałania czujki MPA | bn. | szt. | 149 | 115.9 | 17269.1 | 17269.1 | 0
166. | 6 | 66 | 663 | Czujka optyczna w obudowie kanałowej FAD-o 420 | bn. | szt. | 13 | 608.78 | 7914.14 | 7914.14 | 0
167. | 6 | 66 | 663 | Ręczny ostrzegacz pożaru FMC-210-DM-G-R | bn. | szt. | 74 | 159.82 | 11826.68 | 11826.68 | 0
168. | 6 | 66 | 663 | Moduł linii bocznej FLM-420/4-CON-S w obudowie | bn. | szt. | 3 | 464.82 | 1394.46 | 1394.46 | 0
169. | 6 | 66 | 663 | Moduł 2 wejść monitoruyących FLM-420-I2-D w obudowie FLM-IFB126-S | bn. | szt. | 9 | 411.14 | 3700.26 | 3700.26 | 0
170. | 6 | 66 | 663 | Moduł 1 wejściowy FLM-420-RLV1-D w obudowie FLM-IFB126-S | bn. | szt. | 7 | 411.14 | 2877.98 | 2877.98 | 0
171. | 6 | 66 | 663 | Moduł sterujący 2 wejścia wysokonapięciowe, 2 wejścia monitorujące FLM-420-RHV-S | bn. | szt. | 42 | 512.4 | 21520.8 | 21520.8 | 0
172. | 6 | 66 | 663 | Liniowa czujka dymu Fireray 50 RV FD705RVDS | bn. | szt. | 3 | 1193.16 | 3579.48 | 3579.48 | 0
173. | 6 | 66 | 663 | Centralka oddymiania grawitacyjnego AFG-2004/8A 1L1G | bn. | szt. | 7 | 2086.2 | 14603.4 | 14603.4 | 0
174. | 6 | 66 | 663 | Przycisk oddymiania z sygnalizacją diodową i akustyczną | bn. | szt. | 20 | 289.14 | 5782.8 | 5782.8 | 0
175. | 6 | 66 | 663 | Przycisk przewietrzania z sygnalizacją diodową 24VDC | bn. | szt. | 7 | 152.5 | 1067.5 | 1067.5 | 0
176. | 6 | 66 | 663 | Czujka pogodowa deszcz-wiatr CWD-02 | bn. | szt. | 1 | 672.22 | 672.22 | 672.22 | 0
177. | 6 | 66 | 663 | Bariera iskrobezpieczna SB3 w obudowie DCA 1191 | bn. | szt. | 3 | 1633.26 | 4899.78 | 4899.78 | 0
178. | 6 | 66 | 663 | Czujka dymu D 0110/Aex z gniazdem DB 1101A | bn. | szt. | 3 | 708.12 | 2124.36 | 2124.36 | 0
179. | 6 | 66 | 663 | Moduł liniowy wejściowy linii bocznej DC 1192 | bn. | szt. | 3 | 926.98 | 2780.94 | 2780.94 | 0
180. | 6 | 66 | 663 | Moduł linii konwencjonalnych FLM-420/4-CON-S | bn. | szt. | 3 | 582.26 | 1746.78 | 1746.78 | 0
181. | 6 | 66 | 663 | Zasilacz 24/2A typ ZSP-35-D-2A-1 | bn. | szt. | 3 | 1141.19 | 3423.57 | 3423.57 | 0
182. | 6 | 66 | 661 | Pralka automatyczna do 6 kg | 410050255569000462, 410030255569000246 | szt. | 2 | 2623 | 5246 | 5246 | 0
183. | 6 | 66 | 661 | Suszarka do 6 kg | 4.6003e+17 | szt. | 1 | 3281.8 | 3281.8 | 3281.8 | 0
184. | 6 | 66 | 661 | Deska do prasowania | bn. | szt. | 2 | 296.46 | 592.92 | 592.92 | 0
185. | 6 | 66 | 661 | Wieszak do garderoby metalowy | bn. | szt. | 2 | 472.14 | 944.28 | 944.28 | 0
186. | 6 | 62 | 623 | Videodomofon składający się z dwóch obudów naściennych o wymiarach 15,5cm x 25,5 cm x 9,2 cm, zamka kodowego,dwóch zasilaczy audio, zasilacza video, videomonitora LCD 3,5" | bn. | szt. | 1 | 9143.9 | 9143.9 | 9143.9 | 0
187. | 8 | 80 | 805 | Trybuny drewniane Sali 200 z oświetleniem przeszkodowym | bn. | kpl. | 1 | 213256 | 213256 | 213256 | 0
188. | 8 | 80 | 805 | Fotele dla Sali 200 | bn. | szt. | 200 | 439.2 | 87840 | 87840 | 0
189. | 8 | 80 | 808 | Szafa magazynowa 1300/400/1800 | bn. | szt. | 1 | 1326.78 | 1326.78 | 1326.78 | 0
190. | 8 | 80 | 808 | Szafa magazynowa 700/600/1800 | bn. | szt. | 1 | 685.51 | 685.51 | 685.51 | 0
191. | 8 | 80 | 808 | Szafa chłodnicza 600/590/2020; 0,2 kW/230V | bn. | szt. | 1 | 2434.94 | 2434.94 | 2434.94 | 0
192. | 8 | 80 | 808 | Umywalka 400/400/160 | bn. | szt. | 1 | 542.39 | 542.39 | 542.39 | 0
193. | 8 | 80 | 808 | Basen 1-komorowy 700/600/850 | bn. | szt. | 1 | 1361.35 | 1361.35 | 1361.35 | 0
194. | 8 | 80 | 808 | Regał ociekowy 500/500/1800 | bn. | szt. | 1 | 921.2 | 921.2 | 921.2 | 0
195. | 8 | 80 | 808 | Stół mroźniczy 1360/700/860; 0,75kW/230V | bn. | szt. | 1 | 5371.56 | 5371.56 | 5371.56 | 0
196. | 8 | 80 | 808 | Szafka ścienna 450/300/600 | bn. | szt. | 1 | 608.04 | 608.04 | 608.04 | 0
197. | 8 | 80 | 808 | Stół ze zlewem 1200/700/850 | bn. | szt. | 1 | 1736.02 | 1736.02 | 1736.02 | 0
198. | 8 | 80 | 808 | Stół chłodniczy 900/700/850; 0,2kW/230V | bn. | szt. | 1 | 2924.38 | 2924.38 | 2924.38 | 0
199. | 8 | 80 | 808 | Szafka ścienna 1000/300/600 | bn. | szt. | 1 | 1131.05 | 1131.05 | 1131.05 | 0
200. | 8 | 80 | 808 | Element neutralny 900/700/850 | bn. | szt. | 1 | 823.2 | 823.2 | 823.2 | 0
201. | 8 | 80 | 808 | Piec konwekcyjno-parowy elektryczny z uzdatniaczem wody; 9kW/400V | bn. | szt. | 1 | 13666.69 | 13666.69 | 13666.69 | 0
202. | 8 | 80 | 808 | Element neutralny 600/700/850 | bn. | szt. | 1 | 691.98 | 691.98 | 691.98 | 0
203. | 8 | 80 | 808 | Trzon 4-palnikowy elektryczny; 800/700/850; 9,8 kW/400V | bn. | szt. | 1 | 3095.83 | 3095.83 | 3095.83 | 0
204. | 8 | 80 | 808 | Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu 2600/1100/450 | bn. | szt. | 1 | 4368.17 | 4368.17 | 4368.17 | 0
205. | 8 | 80 | 808 | Nadstawka na tace i sztućce | bn. | szt. | 1 | 914.74 | 914.74 | 914.74 | 0
206. | 8 | 80 | 808 | Witryna chłodnicza nadstawna z wanną chłodniczą wbudowaną w blat 1180/610/1525; 0,6 kW/230V | bn. | szt. | 1 | 10820.88 | 10820.88 | 10820.88 | 0
207. | 8 | 80 | 808 | Stół odbiorczy ze zlewem 2000/600/850 | bn. | szt. | 1 | 2179.24 | 2179.24 | 2179.24 | 0
208. | 8 | 80 | 808 | Zmywarka podblatowa z uzdatniaczem wody 600/600/825; 6,65kW/400V | bn. | szt. | 1 | 6196.82 | 6196.82 | 6196.82 | 0
209. | 8 | 80 | 808 | Szafa przelotowa 800/500/1800 | bn. | szt. | 1 | 3293.55 | 3293.55 | 3293.55 | 0
210. | 8 | 80 | 808 | Stół ze zlewem i szafką 1200/600/850 | bn. | szt. | 1 | 2109.29 | 2109.29 | 2109.29 | 0
211. | 8 | 80 | 808 | Zmywarka do szkła 600/600/825; 6,65 kW/400V | bn. | szt. | 1 | 6196.82 | 6196.82 | 6196.82 | 0
212. | 8 | 80 | 808 | Stół chłodniczy 1030/700/850; 0,24kW/230V | bn. | szt. | 1 | 7605.83 | 7605.83 | 7605.83 | 0
213. | 8 | 80 | 808 | Ekspres do kawy dwugrupowy 340/420/390; 2,2 kW/230V | bn. | szt. | 1 | 5057.55 | 5057.55 | 5057.55 | 0
214. | 8 | 80 | 808 | Szafa chłodnicza 600/590/2020; 0,2 kW/230V | bn. | szt. | 1 | 2434.94 | 2434.94 | 2434.94 | 0
215. | 8 | 80 | 808 | Regał magazynowy 800/600/1800 | bn. | szt. | 2 | 456.56 | 913.12 | 913.12 | 0
216. | 8 | 80 | 808 | Szafka socjalna 500/400/1700 | bn. | szt. | 2 | 460.76 | 921.52 | 921.52 | 0
217. | 8 | 80 | 808 | Witryna chłodnicza 600/590/2020; 0,2kW/230V | bn. | szt. | 1 | 2381.43 | 2381.43 | 2381.43 | 0
218. | 8 | 80 | 808 | Szafa magazynowa 1000/600/1700 | bn. | szt. | 2 | 1750.62 | 3501.24 | 3501.24 | 0
219. | 8 | 80 | 808 | Szafa magazynowa 1200/600/1700 | bn. | szt. | 2 | 1820.64 | 3641.28 | 3641.28 | 0
220. | 8 | 80 | 808 | Zlew porządkowy 400/400/850 | bn. | szt. | 1 | 939.81 | 939.81 | 939.81 | 0
221. | 8 | 80 | 808 | Szafa na sprzęt porządkowy 400/400/1700 | bn. | szt. | 1 | 588.21 | 588.21 | 588.21 | 0
222. | 8 | 80 | 808 | Stół z umywalką 1200/600/850 | bn. | szt. | 1 | 1474.94 | 1474.94 | 1474.94 | 0
223. | 8 | 80 | 808 | Stół ze zlewem i miejscem na zmywarkę 1700/600/850 | bn. | szt. | 1 | 1140.74 | 1140.74 | 1140.74 | 0
224. | 8 | 80 | 808 | Stół do pracy bez półki 1300/600/850 | bn. | szt. | 1 | 840.3 | 840.3 | 840.3 | 0
225. | 8 | 80 | 808 | Stół roboczy z zabudową szafkową 4200/700/850 | bn. | szt. | 1 | 7425.57 | 7425.57 | 7425.57 | 0
226. | 8 | 80 | 808 | Szafka ścienna 1000/300/600 | bn. | szt. | 4 | 1131.05 | 4524.2 | 4524.2 | 0
227. | 8 | 80 | 808 | Witryna chłodnicza nastawna z wanną chłodniczą wbud. w blat | bn. | szt. | 1 | 11251.35 | 11251.35 | 11251.35 | 0
228. | 8 | 80 | 808 | Stół chłodniczy 1365/700/850; 0,34kW/230V | bn. | szt. | 1 | 4343.74 | 4343.74 | 4343.74 | 0
229. | 8 | 80 | 808 | Automat do kawy 280/250/380; 1,6kW/230V | bn. | szt. | 1 | 2789.19 | 2789.19 | 2789.19 | 0
230. | 8 | 80 | 808 | Warnik do wody 30l; 3kW/230V | bn. | szt. | 1 | 593.37 | 593.37 | 593.37 | 0
231. | 8 | 80 | 808 | Stół do pracy z półką 800/700/850 | bn. | szt. | 1 | 967.14 | 967.14 | 967.14 | 0
232. | 8 | 80 | 808 | Zmywarka do szkła z pompą spustową z uzdatniaczem wody 600/600//825; 6,65kW/400V | bn. | szt. | 1 | 9032.3 | 9032.3 | 9032.3 | 0
233. | 8 | 80 | 808 | Stół ze zlewem 700/700/850 | bn. | szt. | 1 | 1379.86 | 1379.86 | 1379.86 | 0
234. | 8 | 80 | 808 | Podstawa pod piec konwekcyjno- parowy | bn. | szt. | 1 | 1008.72 | 1008.72 | 1008.72 | 0
235. | 8 | 80 | 808 | Szafki narzędziowe metalowe, wiszące | bn. | szt. | 5 | 536.8 | 2684 | 2684 | 0
236. | 8 | 80 | 808 | Biurko - kasa biletowa | bn. | szt. | 1 | 2967.04 | 2967.04 | 2967.04 | 0
237. | 8 | 80 | 808 | Biurko na komputer i drukarki - pom. 002b | bn. | szt. | 1 | 1015.04 | 1015.04 | 1015.04 | 0
238. | 8 | 80 | 808 | Biurko narożne -Biuro Obsługi Widzów – BOW pom. 002b | bn. | szt. | 2 | 1483.52 | 2967.04 | 2967.04 | 0
239. | 8 | 80 | 808 | Bufet - pom.126 | bn. | szt. | 1 | 31232 | 31232 | 31232 | 0
240. | 8 | 80 | 808 | Fotele dwuosob.do ławy -pom.-105 (10 szt.),pom. 002b (1szt.) | bn. | szt. | 11 | 1952 | 21472 | 21472 | 0
241. | 8 | 80 | 808 | Fotele dwuosobowe do ławy z podłokietnikami - pom. 016 | bn. | szt. | 4 | 2435.12 | 9740.48 | 9740.48 | 0
242. | 8 | 80 | 808 | Fotele jednoosobowe do ławy z podłokietnikami - pom. 016 | bn. | szt. | 4 | 1327.36 | 5309.44 | 5309.44 | 0
243. | 8 | 80 | 808 | Fotele jednoosobowe do ławy - Kawiarnia Sceny 300 | bn. | szt. | 15 | 1024.8 | 15372 | 15372 | 0
244. | 8 | 80 | 808 | Garderoba stojąca przeznaczona na ubrania dla 380 os.- Szatnia Sceny 300 | bn. | szt. | 12 | 12492.8 | 149913.6 | 149913.6 | 0
245. | 8 | 80 | 808 | Obudowa wnęk kaloryferowych z blachy stalowej perforowanej o wym.100 cm x 150 cm) - Klatka schodowa pom. 010 | bn. | szt. | 2 | 1093.12 | 2186.24 | 2186.24 | 0
246. | 8 | 80 | 808 | Kontener meblowy z zamykanymi szufladami - pom. 002b | bn. | szt. | 2 | 936.96 | 1873.92 | 1873.92 | 0
247. | 8 | 80 | 808 | Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami - pom. 002b | bn. | szt. | 4 | 1717.76 | 6871.04 | 6871.04 | 0
248. | 8 | 80 | 808 | Krzesło gabinetowe na płozach z podłokietnikami - pom. 002b | bn. | szt. | 1 | 1249.28 | 1249.28 | 1249.28 | 0
249. | 8 | 80 | 808 | Lada drewniana z podnoszonym wejściem wys. 90 cm ) - Bufet Sceny 200 | bn. | szt. | 1 | 39040 | 39040 | 39040 | 0
250. | 8 | 80 | 808 | Mebel barowy - Bufet pracowniczy | bn. | szt. | 1 | 18739.2 | 18739.2 | 18739.2 | 0
251. | 8 | 80 | 808 | Mebel stały - szafa wbudowana wykonana z płyty meblowej - Szatnia Sceny 300 | bn. | szt. | 1 | 7027.2 | 7027.2 | 7027.2 | 0
252. | 8 | 80 | 808 | Mebel szatniowy wykonany z płyty meblowej - Szatnia Sceny 300 | bn. | szt. | 1 | 7808 | 7808 | 7808 | 0
253. | 8 | 80 | 808 | Mebel szatniowy wykonany z płyty meblowej | bn. | szt. | 1 | 12492.8 | 12492.8 | 12492.8 | 0
254. | 8 | 80 | 808 | Mebel szatniowy -Szatnia Sceny 300 | bn. | szt. | 1 | 17177.6 | 17177.6 | 17177.6 | 0
255. | 8 | 80 | 808 | Obudowa wnęk kaloryferowych - Foyer | bn. | szt. | 2 | 436.76 | 873.52 | 873.52 | 0
256. | 8 | 80 | 808 | Pufy – siedziska - pom. 105 ( 9 szt.), pom. 108 ( 13 szt), pom. 001 ( 3 szt.), 100 pom. 155 ( 6 szt.) | bn. | szt. | 31 | 328.18 | 10173.58 | 10173.58 | 0
257. | 8 | 80 | 808 | Pufy na kółkach - Bufet aktora | bn. | szt. | 6 | 812.52 | 4875.12 | 4875.12 | 0
258. | 8 | 80 | 808 | Regał – zabudowa ścienna - pom. 002b | bn. | szt. | 1 | 2342.4 | 2342.4 | 2342.4 | 0
259. | 8 | 80 | 808 | Ruchomy stelaż ekspozycyjny na plakaty mocowany do ściany - pom. 015 i 015 a | bn. | szt. | 1 | 1015.04 | 1015.04 | 1015.04 | 0
260. | 8 | 80 | 808 | Siedzisko dwuosobowe bez podłokietników - pom. 112 (szt.4), pom. 127(13 szt.) | bn. | szt. | 17 | 1964.2 | 33391.4 | 33391.4 | 0
261. | 8 | 80 | 808 | Stoisko wydawnicze - Stoisko Wydawnicze | bn. | szt. | 1 | 46848 | 46848 | 46848 | 0
262. | 8 | 80 | 808 | Stolik okrągły barowy - Holl Kawiarniany pom. 105 | bn. | szt. | 6 | 624.64 | 3747.84 | 3747.84 | 0
263. | 8 | 80 | 808 | Stolik ze szklanym blatem - Kawiarnia Sceny 300 pom.105 | bn. | szt. | 7 | 780.8 | 5465.6 | 5465.6 | 0
264. | 8 | 80 | 808 | Stolik ze szklanym, przezroczystym blatem - pom. 016 | bn. | szt. | 4 | 624.64 | 2498.56 | 2498.56 | 0
265. | 8 | 80 | 808 | Stoliki drewniane - Bufet pracowniczy pom. 127 | bn. | szt. | 6 | 624.64 | 3747.84 | 3747.84 | 0
266. | 8 | 80 | 808 | System naściennych wieszaków - Szatnia Sceny 200 pom.005 | bn. | szt. | 1 | 9369.6 | 9369.6 | 9369.6 | 0
267. | 8 | 80 | 808 | System naściennych wieszaków -Szatnia sceny 100 pom.042 | bn. | szt. | 1 | 3123.2 | 3123.2 | 3123.2 | 0
268. | 8 | 80 | 808 | System zawieszeń plakatów - pom. 015 i 015 a (25 szt.), pom. 109 (24 szt.), pom. 108 (10 szt.), pom. 001(4 szt.), pom. 011(5 szt.), klatka schodowa pom. 156 (4 szt.) | bn. | szt. | 72 | 468.48 | 33730.56 | 33730.56 | 0
269. | 8 | 80 | 808 | Szafa socjalna - z drzwiami i półkami - pralnia pom. nr 153 | bn. | szt. | 1 | 1249.28 | 1249.28 | 1249.28 | 0
270. | 8 | 80 | 808 | Szafa ubraniowa z płyty meblarskiej w kolorze Buk Bawaria - Szatnia pięcioosobowa pom. 003b | bn. | szt. | 5 | 1249.28 | 6246.4 | 6246.4 | 0
271. | 8 | 80 | 808 | Szafa z półkami | bn. | szt. | 5 | 1249.28 | 6246.4 | 6246.4 | 0
272. | 8 | 80 | 808 | Szafka ubraniowa BHP - pom. nr 044 - 2 szt., pom. nr 143 - 2 szt. pom.nr 153 - 1 szt., pom.nr 035 - 2 szt.pom.nr 117 - 1 szt., pom.nr 139 - 5 szt. pom.nr 149 - 4szt., pom.nr 032a-1szt. | bn. | szt. | 18 | 780.8 | 14054.4 | 14054.4 | 0
273. | 8 | 80 | 808 | Wieszaki na ubrania - Szatnia Sceny 300 | bn. | szt. | 380 | 468.48 | 178022.4 | 178022.4 | 0
274. | 8 | 80 | 808 | Wisząca półka z 4 półkami drewniana - Bufet Sceny 200 pom. 106 | bn. | szt. | 1 | 702.72 | 702.72 | 702.72 | 0
275. | 8 | 80 | 808 | Żaluzje antywłamaniowe w kolorze szarym metalicznym Ral 9007 - Stoisko Wydawnicze | bn. | szt. | 1 | 624.64 | 624.64 | 624.64 | 0
276. | 8 | 80 | 808 | Żaluzje drewniane ochronne - o wymiarach 345 cm x 92,5 cm szt.1 - Bufet Sceny 300 - | bn. | szt. | 1 | 936.96 | 936.96 | 936.96 | 0
277. | 8 | 80 | 808 | Żaluzje drewniane ochronne - o wymiarach 60 cm x 60 cm szt. 1- Bufet Sceny 300 | bn. | szt. | 1 | 312.32 | 312.32 | 312.32 | 0
278. | 8 | 80 | 808 | Żaluzje drewniane w kolorze ”śliwkowym” NCS S 7020-R30B 88 cm x 84 cm szt. 1 - Stoisko Wydawnicze | bn. | szt. | 1 | 390.4 | 390.4 | 390.4 | 0
279. | 8 | 80 | 808 | Żaluzje drewniane w kolorze ”śliwkowym” NCS S 7020-R30B 215 cm x 55 cm szt. 5 - Stoisko Wydawnicze | bn. | szt. | 5 | 578.28 | 2891.4 | 2891.4 | 0
280. | 8 | 80 | 808 | Zasłony z weluru w kolorze śliwkowym szer. ~ 440cm, wys.270cm | bn. | szt. | 1 | 2196 | 2196 | 2196 | 0
281. | 8 | 80 | 808 | Szyna sufitowa PCV z osłoną szer. 5 cm | bn. | szt. | 1 | 1037 | 1037 | 1037 | 0
282. | 8 | 80 | 808 | Rolety Materiałowe Zaciemniające, Gumowane - Czarne System Luisa Materiał Iceberg black wym.: 111,5 x 170, | bn. | szt. | 1 | 334.08 | 334.08 | 334.08 | 0
283. | 8 | 80 | 808 | Rolety Materiałowe Zaciemniające, Gumowane - Czarne System Luisa Materiał Iceberg black wymiary: 114 x 170 | bn. | szt. | 2 | 334.08 | 668.16 | 668.16 | 0
284. | 8 | 80 | 808 | Rolety Materiałowe Zaciemniające, Gumowane - Czarne System Luisa Materiał Iceberg black wymiary: 107 x 170, | bn. | szt. | 2 | 334.08 | 668.16 | 668.16 | 0
285. | 8 | 80 | 808 | Rolety Materiałowe Zaciemniające, Gumowane - Czarne System Luisa Materiał Iceberg black wymiary: 105 x 170, | bn. | szt. | 1 | 334.08 | 334.08 | 334.08 | 0
286. | 8 | 80 | 808 | Rolety Materiałowe Zaciemniające, Gumowane - Czarne System Luisa Materiał Iceberg black wymiary: 112,5 x 170, | bn. | szt. | 1 | 334.07 | 334.07 | 334.07 | 0
287. | 8 | 80 | 808 | Rolety Materiałowe Zaciemniające, Gumowane - Czarne System Luisa Materiał Iceberg black wymiary: 106 x 170, | bn. | szt. | 1 | 334.076 | 334.076 | 334.076 | 0
288. | 8 | 80 | 808 | Rolety Materiałowe Zaciemniające, Gumowane - Białe System Uni Materiał Maroko wymiary: 83,7 x 143,7 | bn. | szt. | 8 | 199.99 | 1599.92 | 1599.92 | 0
289. | 8 | 80 | 808 | Rolety Materiałowe Zaciemniające, Gumowane - Białe System Uni Materiał Eden wymiary: 83,7 x 143,7 | bn. | szt. | 30 | 199.99 | 5999.7 | 5999.7 | 0
290. | 8 | 80 | 808 | Rolety Materiałowe Zaciemniające, Gumowane - Białe System Uni Materiał Eden lub Carina wymiary: 83,7 x 143,7 | bn. | szt. | 8 | 182.17 | 1457.36 | 1457.36 | 0
291. | 8 | 80 | 808 | Szafa 1- wysokość 300 cm, szerokość 210 cm, głębokość 80 cm, drążek do zawieszania ubrań na wysokości 200 cm, powyżej drążka 2 półki, drzwi suwane 2 skrzydłowe lustrzane (o zabarwieniu srebrnym) zamykane na zamek, profile aluminiowe matowe. | bn. | szt. | 15 | 2376.56 | 35648.4 | 35648.4 | 0
292. | 8 | 80 | 808 | Szafa - wysokość 270 cm, szerokość 400 cm, głębokość 80 cm, z podziałem na 3 części, 1 część szer. 100cm z drążkiem na wys. 200cm powyżej 2 półki, 2 część szer. 100 cm z 6 półkami, 3 część szer. 200 cm z drążkiem na wys. 200 cm powyżej 2 półki, drzwi suwane 4 skrzydłowe, 2 skrzydła lustro srebrne, 2 skrzydła płyta meblowa, drzwi zamykane na zamek, okleina szaf – kolor cherry. | bn. | szt. | 1 | 3706.36 | 3706.36 | 3706.36 | 0
293. | 8 | 80 | 808 | Toaletka - długość blatu jednego stanowiska 100 cm, szerokość blatu 50 cm, wysokość 75 cm, blat o grubości 38 mm (MDF) z laminatu wytrzymałego na ścieranie , po prawej stronie pod blatem szafka o szerokości 30 cm z drzwiami z zamkiem, na cokole, przymocowana do blatu, pośrodku szuflada o wysokości 10 cm i szer. 50 cm, nad blatem panel mocowany do ściany i do blatu, z podświetlanym włącznikiem oświetlenia lustra z neonówką oraz 2 podwójnymi gniazdami elektrycznymi IP 40 ,z uziemieniem, nad listwą, mocowane do ściany, lustro o wymiarach 60 cm x 60 cm umieszczone w "ramie obrazowej", po 2 stronach lustra pionowe panele z około 6 szt. (po każdej stronie) wpuszczanych opraw oświetleniowych z kołnierzem aluminiowym do żarówek z gwintem E-14. Blat, szafka, szuflada i korpus – kolor wiśnia oxford. | bn. | szt. | 56 | 789.34 | 44203.04 | 44203.04 | 0
294. | 8 | 80 | 808 | Krzesła - drewniane, tapicerowane tkaniną siedzisko i oparcie, obicie: tkanina gładka, jednolita, kolor brąz, drewno - kolor wiśnia | bn. | szt. | 56 | 253.76 | 14210.56 | 14210.56 | 0
295. | 8 | 80 | 808 | Leżanka - typ "finka" - długść 190 cm, szerokość 80 cm, bez boczków, obicie: tkanina gładka, jednolita, kolor brąz, drewno - kolor wiśnia | bn. | szt. | 6 | 662.46 | 3974.76 | 3974.76 | 0
296. | 8 | 80 | 808 | Fotele wypoczynkowe - typ "finka", boki tapicerowane, obicie tkanina gładka, jednolita, kolor brąz, - drewno - kolor wiśnia | bn. | szt. | 4 | 298.9 | 1195.6 | 1195.6 | 0
297. | 8 | 80 | 808 | Lustra nad umywalki w garderobach szerokość 50 cm, wysokość 60 cm, lustro zawieszane częściowo na ścianie murowanej, a częściowo na okładzinie z płytek ceramicznych z wypełnieniem , uwzględniającym różnicę płaszczyzn między ściana a okładziną , boki fazowane na 2 cm | bn. | szt. | 14 | 91.5 | 1281 | 1281 | 0
298. | 8 | 80 | 808 | Lustra nad umywalki w garderobach, szerokość 40 cm, wysokość 60 cm, lustro zawieszane częściowo na ścianie murowanej, a częściowo na okładzinie z płytek ceramicznych z wypełnieniem , uwzględniającym różnicę płaszczyzn między ściana a okładziną, boki fazowane na 2 cm | bn. | szt. | 2 | 82.96 | 165.92 | 165.92 | 0
299. | 8 | 80 | 808 | Krzesła na widownię Sceny 100 - z podłokietnikami, siedzisko na bazie formatki plastikowej i pianki ciętej tapicerowanej tkaniną o gęstości T30/50, kształt siedziska trapezowy o długości podstaw 47 cm, 43 cm, siedzisko zwężające się ku tyłowi, tapicerka skład 100% wełna, ciężar 370 g/m², odporność na ścieranie 50 000, odporność na piling 4-5, wykonana z użyciem trudno zapalnych włókien tekstylnych - kolor grafitowy Oparcie siatkowe, wykonane na bazie ramki plastikowej osadzonej na stelażu metalowym. | bn. | szt. | 55 | 351.36 | 19324.8 | 19324.8 | 0
300. | 8 | 80 | 808 | Krzesła na widownię Sceny 100 - bez podłokietników, siedzisko na bazie formatki plastikowej i pianki ciętej tapicerowanej tkaniną o gęstości T30/50, kształt siedziska trapezowy o długości podstaw 47 cm, 43 cm, siedzisko zwężające się ku tyłowi, tapicerka skład 100% wełna, ciężar 370 g/m², odporność na ścieranie 50 000, odporność na piling 4-5, wykonana z użyciem trudno zapalnych włókien tekstylnych - kolor grafitowy, oparcie siatkowe, wykonane na bazie ramki plastikowej osadzonej na stelażu metalowym. | bn. | szt. | 45 | 430.66 | 19379.7 | 19379.7 | 0
301. | 8 | 80 | 808 | Napęd bramy - 2 siłowniki samohamowne do bram o dł. skrzydła do 3,5m, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym , 2 piloty dwukanałowe, para fotokomórek, lampa sygnalizacyjna, antena. | bn. | szt. | 1 | 2659.6 | 2659.6 | 2659.6 | 0
302. | 8 | 80 | 808 | Dozownik mydła ze stali nierdzewnej polerowanej Poj. 0,5 litra | bn. | szt. | 26 | 166.164 | 4320.264 | 4320.264 | 0
303. | 8 | 80 | 808 | Podajnik ręczników papierowych szer.25,5 cm, wys.26,5 cm, gł.12 cm | bn. | szt. | 22 | 181.536 | 3993.792 | 3993.792 | 0
304. | 8 | 80 | 808 | Suszarka do rąk automatyczna. Włączana automatycznie, ruchoma dysza nawiewiu powietrza, moc 2250 W | bn. | szt. | 7 | 1018.7 | 7130.9 | 7130.9 | 0
305. | 8 | 80 | 808 | Kosz na zużyte ręczniki zawieszany, pokrywa ze stożkowym otworem, poj. 27l | bn. | szt. | 22 | 361.6 | 7955.2 | 7955.2 | 0
306. | 8 | 80 | 808 | Pojemnik na papier toaletowy na rolke o średnicy 19 cm. | bn. | szt. | 38 | 203.74 | 7742.12 | 7742.12 | 0
307. | 8 | 80 | 808 | Szczotka WC wisząca - końcówka szczotki wymienna | bn. | szt. | 35 | 105.23 | 3683.05 | 3683.05 | 0
308. | 8 | 80 | 808 | Kosz mały poj. 3 l | bn. | szt. | 24 | 76.86 | 1844.64 | 1844.64 | 0
309. | 8 | 80 | 808 | Wieszak na drzwi podwójny | bn. | szt. | 67 | 37.15 | 2489.05 | 2489.05 | 0
310. | 8 | 80 | 808 | Wieszak na ręczniki ruchomy podwójny 500 mm | bn. | szt. | 1 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 0
311. | 8 | 80 | 808 | Wieszak na ręczniki okrągły średnica 200 mm | bn. | szt. | 2 | 55.51 | 111.02 | 111.02 | 0
312. | 8 | 80 | 808 | Dozownik mydła w płynie ze szklanym pojemnikiem w kształcie kuli | bn. | szt. | 18 | 50.63 | 911.34 | 911.34 | 0
313. | 8 | 80 | 808 | Półka szklana pod lustro 500 mm | bn. | szt. | 3 | 101.26 | 303.78 | 303.78 | 0
314. | 8 | 80 | 808 | Lustro uchylne dla niepełnosprawnych z uchwytem do regulacji odchylenia | bn. | szt. | 2 | 164.09 | 328.18 | 328.18 | 0
315. | 8 | 80 | 808 | Szczotka do WC zawieszana, pojemnik ceramiczny końcówka szczotki wymienna | bn. | szt. | 3 | 83.57 | 250.71 | 250.71 | 0
316. | 8 | 80 | 808 | Dozownik mydła w płynie z wymienną pompką i zbiornikiem na mydło | bn. | szt. | 18 | 51.97 | 935.46 | 935.46 | 0
317. | 8 | 80 | 808 | Pojemnik na ręczniki papierowe | bn. | szt. | 18 | 63.78 | 1148.04 | 1148.04 | 0
318. | 8 | 80 | 808 | Kosz na zużyte ręczniki zawieszany, siatkowy | bn. | szt. | 4 | 15.92 | 63.68 | 63.68 | 0
319. | 8 | 80 | 808 | Pojemnik na papier toaletowy na rolkę 19 cm. | bn. | szt. | 4 | 56.36 | 225.44 | 225.44 | 0
320. | 8 | 80 | 808 | Szczotka do WC zawieszana | bn. | szt. | 4 | 39.89 | 159.56 | 159.56 | 0
321. | 8 | 80 | 808 | Kosz mały WC | bn. | szt. | 1 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 0
322. | 8 | 80 | 803 | Kolorowa kopiarka biurowa - format oryginału/kopii – A4/A3, automatyczny odwracający podajnik dokumentów na 100 ark., uniwersalne kasety na 500 ark. | QEQ 0809484 | szt. | 1 | 12686 | 12686 | 12686 | 0
x | x | x | x | RAZEM | x | x | x | x | 28107118.512 | 28107118.512 | 0