Uchwała Nr LXIX/2063/2006

# Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 27 lutego 2006 roku

w sprawie przyjęcia Polityki energetycznej m.st. Warszawy do 2020 r.

Na podstawie art. 18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504 z późn. zm.) –
- Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę energetyczną m.st. Warszawy do 2020 r., w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Realizację oraz monitorowanie polityki, o której mowa w § 1 powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady m.st. Warszawy

Mirosław Sztyber

Załącznik

do uchwały Nr  LXIX/2063/2006

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 lutego 2006 r.

# POLITYKA ENERGETYCZNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO 2020 R. ## PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa 2006 r.

Polityka energetyczna m.st. Warszawy jest pogrupowanym według stopnia ważności zbiorem celów i środków, jak też sposobów realizacji planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - w ramach obowiązujących przepisów regulujących działalność sektora energetycznego, z uwzględnieniem polityki energetycznej państwa do 2025 r. Określenia używane  w dalszym ciągu tekstu zostały wyjaśnione w art. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.).

I.	CELE POLITYKI ENERGETYCZNEJ I ŚRODKI JEJ REALIZACJI

#### 1. CEL PERSPEKTYWICZNY

Perspektywicznym celem polityki energetycznej m.st. Warszawy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia i standardu zasilania mieszkańców w energię i paliwa, w warunkach zrównoważonego rozwoju, zapewnienia ochrony środowiska, racjonalnego zużycia paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom wykorzystywania pozycji monopolistycznej lub dominującej, spełniania zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych i równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i ich klientów. Polityka ma przyczyniać się także do realizacji głównych celów strategicznych rozwoju m.st. Warszawy, w szczególności: poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, rozwijania funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Miasta w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim, rozwoju nowoczesnej gospodarki i osiągnięcia trwałego ładu przestrzennego.

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

- Wykorzystywanie wszelkich możliwości i środków planistycznych, organizacyjnych i koordynacyjnych, w celu zwiększenia pewności zasilania Miasta w energię elektryczną i paliwa gazowe.

- Zapewnienie warunków dostępności infrastruktury energetycznej w rejonie centrum miasta i na jego obszarach rozwojowych w celu stymulowania rozwoju inwestycji krajowych i zagranicznych: mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej oraz w sektorze usług, handlu i przemysłu.

- Wspieranie działań mających na celu przestrzeganie porządku prawnego w sektorze energetycznym i unijnych standardów świadczenia usług oraz eksploatacji urządzeń energetycznych.

- Promowanie konkurencji w sektorze energetycznym dla zapewnienia warunków dostępu do konkurencyjnego rynku energii w celu zmniejszenia kosztów przedsiębiorstw energetycznych i racjonalizacji cen zakupu energii i paliw przez odbiorców.

- Monitoring realizacji planów inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych oraz utrzymywania standardów jakości eksploatacji systemów energetycznych i dostaw energii.

- Zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym i ich klientom (odbiorcom) warunków do wymiany poglądów i informacji oraz inicjowanie, wspomaganie i edukowanie mieszkańców w zakresie efektywnego użytkowania energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego.

##### 2. CELE GENERALNE

#### W ZAKRESIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO JAKO CAŁOŚCI

- Zapewnienie klientom - odbiorcom finalnym zrównoważonych opłat za energię, odpowiednio do uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

  - Wspieranie działań w dziedzinie rozwoju rynku konkurencyjnego ciepła, energii elektrycznej i gazu.

  - Współpraca z odbiorcami, administracją samorządową i rządową oraz organizacjami pozarządowymi dla równoważenia przychodów przedsiębiorstw energetycznych za usługi zaopatrzenia w energię i paliwa z ich uzasadnionymi kosztami.

  - Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu niezależnych źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

- Tworzenie właściwych warunków realizacji zadania własnego Miasta w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w energię i paliwa

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

- Egzekwowanie przepisów w zakresie spójności Planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z „Założeniami do Planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, ich oceny i obiegu informacji w tym zakresie.

- Efektywne ustalanie i aktualizacja energetyczna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich obszarów rozwojowych Miasta.

- Współudział w inicjatywach gwarantujących zapobieganie i szybsze wychodzenie z systemowych i lokalnych awarii energetycznych.

- Opracowywanie projektów Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze m.st. Warszawy i w przewidzianych prawem przypadkach - Planów zaopatrzenia w tym zakresie.

- Występowanie z wnioskami o nałożenie przewidzianych prawem sankcji na przedsiębiorstwa energetyczne lub ich zarządy za naruszanie przepisów.

- Współpraca z administracją rządową i samorządami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zaopatrzenia w paliwa i energię i rozwiązywania problemów kryzysowych.

- Działania w zakresie koordynacji energetyki miejskiej

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

- Tworzenie skutecznych form organizacji współpracy Miasta z regulatorem, wytwórcami energii, operatorami systemów i odbiorcami energii i paliw.

- Monitorowanie racjonalności zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej podległych lub zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta.

- Stymulowanie inwestycji energetycznych mających na celu rozwiązanie problemów bezpieczeństwa energetycznego Miasta.

- Harmonizowanie działań przedsiębiorstw energetycznych dla zmniejszenia kosztów inwestycji, ograniczenia powierzchni zajmowanych przez obiekty i instalacje energetyczne oraz minimalizacji czasu i uciążliwości ich realizacji.

- Wspieranie rozbudowy infrastruktury energetycznej w obszarach rozwojowych stwarzających szanse pozyskania inwestorów komercyjnych, w tym zagranicznych.

- Zapewnianie warunków do określania racjonalnych podstaw programowania rozwoju inwestycji przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności dla wiarygodnego prognozowania rozwoju zapotrzebowania na moc i energię uwzględniającego plany zagospodarowania przestrzennego Miasta.

###### II. PODSEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY

Elektroenergetyka jest najważniejszym podsektorem energetyki stolicy. Funkcjonowanie Miasta jest całkowicie uzależnione od bezawaryjnej pracy tego systemu. Energii elektrycznej nie można magazynować, jej wytworzenie i zużycie następuje jednocześnie. Stąd potrzeba zapewnienia synchronicznej pracy wielu elementów złożonego podsektora, tworzącego współcześnie - w połączeniu z telekomunikacją i informatyką - swoistą superinfrastrukturę. Wywołuje to większe prawdopodobieństwo jej rozpadu, wskutek zdarzeń katastrofalnych w systemach krytycznych Miasta. Bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej, w tym Warszawy, obejmuje:

  - pewność zasilania Warszawskiego Węzła Energetycznego (WWE) w energię elektryczną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE),

  - pewność pracy elementów sieci przesyłowej w WWE,

  - pewność pracy elementów sieci 110 kV należących do Operatorów Systemu  Dystrybucyjnego (OSD) czyli STOEN S.A. i ZEWT S.A. oraz Elektrociepłowni Warszawskich S.A., jak też do dużych odbiorców,

  - pewność pracy elementów sieci średniego i niskiego napięcia,

  - zabezpieczenia przed lokalnymi i globalnymi awariami, w tym typu blackout.

Ważne jest przede wszystkim niezawodne pokrywanie bieżącego i długoterminowego wzrastającego zapotrzebowania odbiorców na moc i energię.

1. CELE GENERALNE W ZAKRESIE PODSEKTORA

ELEKTROENERGETYCZNEGO

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

  - Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego dla zamknięcia zasilania pierścieniowego najwyższych i wysokich napięć i rozwój sieci elektroenergetycznych.

  - Popieranie działań operatora systemu przesyłowego nakierowanych na zdywersyfikowanie źródeł zasilania WWE.

  - Współpraca z wszystkimi stronami procesów energetycznych w zakresie przewidzianym przepisami Prawa energetycznego.

  - Wspieranie i stymulowanie powstawania konkurencji na rynku wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej na terenie m.st. Warszawy.

  - Promowanie rozwoju rozproszonych źródeł energii elektrycznej, w tym opartych na energii odnawialnej (biogaz, biomasa itp.) i z wytwarzaniem ciepła w skojarzeniu.

  - Promowanie nowoczesnych form organizacyjnych przedsiębiorstw energetycznych dla zapewnienia efektywności ich działania.

  - Tworzenie warunków do sprawnego działania sieci elektroenergetycznych.

  - Wdrożenie Alternatywnego Systemu Zaopatrzenia Infrastruktury Miejskiej w Energię Elektryczną (ASZIM) – porozumienia miejskich spółek i jednostek infrastrukturalnych.

2. CELE  SZCZEGÓŁOWE

W  ZAKRESIE PODSEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO

- Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w warunkach prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

- Monitorowanie awaryjności sieci elektroenergetycznych WWE i wskazywanie ich punktów krytycznych i wąskich gardeł.

- Tworzenie korzystnych warunków do inwestowania w infrastrukturę elektroenergetyczną Miasta.

- Wspieranie budowy lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej niezbędnych dla zwiększenia bezpieczeństwa Miasta i sprostania zwiększonemu popytowi.

- Propagowanie nowych technologii i standardów organizacji w sektorze elektroenergetyki.

- Tworzenie programów edukacyjno–informacyjnych dla uzyskania aprobaty społecznej dla budowy koniecznej infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Miasta.

- Poprawa  warunków bezpieczeństwa elektroenergetycznego

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

- Motywowanie przedsiębiorstw energetycznych do inicjowania przedsięwzięć nastawionych na poprawę bezpieczeństwa zasilania Miasta w energię elektryczną:

  - krótkookresowego – poprzez współpracę przy sporządzaniu planów odbudowy WWE (zdolności do pracy wyspowej), szkolenie personelu, doskonalenie systemu komunikowania się i koordynowania działań w warunkach awarii pomiędzy operatorami, operatorami systemów a przedsiębiorstwami energetycznymi i odbiorcami oraz tymi operatorami a Miastem;

  - długookresowego – poprzez tworzenie warunków inwestycjom w budowę nowych szybko uruchamialnych jednostek napędzanych gazem na terenie lokalnych źródeł i organizowanie współdziałania w warunkach blackout’u w przedsiębiorstwach energetycznych na terenie Miasta.

2.	Monitorowanie przedsiębiorstw energetycznych pod względem wykonania pełnego zakresu zadań wynikających z protokołów poawaryjnych.

3.	Wspieranie działań przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wymiany linii napowietrznych z przewodami gołymi na kablowe lub napowietrzne z przewodami izolowanymi, wymiany izolatorów zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców, doskonaleniu Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej.

4.	Wykonywanie analiz konfiguracji linii WWE.

5.	Stymulowanie poprawy pewności zasilania podstawowych obiektów miejskich (lokalnych źródeł, stacji i linii metra, miejskich wodociągów i kanalizacji, stacji trakcyjnych tramwajów, lotniska, miejskich zajezdni autobusowych, miejskich przepompowni ciepłowniczych, miejskiego oświetlenia i sygnalizacji ulicznej itp.).

- Tworzenie warunków współdziałania stron w przypadku wystąpienia różnego typu awarii.

- Wspieranie działań do zwiększenia w okresie letnim dyspozycyjności mocy elektrycznej warszawskich źródeł.

- Popieranie działań zmierzających do rozwoju skojarzonych źródeł energii elektrycznej i ciepła, w szczególności systemów gazowo-parowych oraz systemów skojarzonego wytwarzania w mikroturbinach stacjonarnych, ogniwach paliwowych i silnikach spalinowych, powiązanych z systemem lokalnych mikrosieci pozwalających na jednoczesne zaopatrywanie odbiorców w energię elektryczną i ciepło.

- Tworzenie warunków do zmniejszenia kosztów dostaw energii elektrycznej dla spółek i jednostek miejskich oraz dla mieszkańców

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

    - Powołanie w ramach planowanego projektu ASZIM podmiotu zajmującego się m. in. optymalizacją parametrów zużycia energii elektrycznej, doradztwem taryfowym i handlem energią.

    - Monitorowanie wykonywania audytów energetycznych obiektów użyteczności publicznej w dzielnicach.

    - Wspieranie inicjatyw stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz certyfikacji energetycznej istniejących budynków miejskich.

    - Reagowanie na skargi mieszkańców na nieprawidłowości w zakresie zasilania w energię.

#### III.	PODSEKTOR CIEPŁOWNICZY

Zadaniem podsektora ciepłowniczego jest dostarczenie gospodarstwom domowym 
i odbiorcom komercyjnym ciepła w postaci centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i ciepła technologicznego (c.t.). Zadanie to realizowane jest poprzez warszawski  system ciepłowniczy (w.s.c.), w skład którego wchodzą: 4 duże źródła, miejska sieć cieplna (przesył i dystrybucja)  oraz odbiorcy ciepła. Poza w.s.c. ciepło dostarczane jest także ze źródeł lokalnych i indywidualnych, a także przez wydzielone systemy ciepłownicze.

1. CELE GENERALNE 
W ZAKRESIE PODSEKTORA CIEPŁOWNICZEGO

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

- Zapewnienie warunków bezpieczeństwa zaopatrzenia Miasta w ciepło.

- Motywowanie dużych odbiorców ciepła (w tym jednostek miejskich) i operatorów systemów do oszczędzania energii.

- Wpływanie na Plany rozwoju wytwórców ciepła celem dostosowania przez nich podaży do popytu.

- Oddziaływanie w kierunku rezerwowania w liniach rozgraniczających dróg lokalizacji inwestycji w sieci: przesyłowe i dystrybucyjne oraz w źródła wytwarzania ciepła: kotłownie lokalne lub rozproszoną kogenerację (źródła te mogłyby funkcjonować jako rejonowe, a docelowo – szczytowe).

- Monitorowanie rezerw przesyłowych systemu ciepłowniczego i proponowanie metod ich wykorzystania celem minimalizacji kosztów.

- Tworzenie warunków do równoważenia bilansu cieplnego całego Miasta.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

W ZAKRESIE PODSEKTORA CIEPŁOWNICZEGO

## Bezpieczeństwo energetyczne miasta w zakresie zasilania w ciepło

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

  - Tworzenie warunków przedsiębiorstwom energetycznym do utrzymywania racjonalnej rezerwy mocy w źródłach wytwarzania energii w relacji do poziomu zapotrzebowania.

  - Stymulowanie poprawy współczynnika skojarzenia w źródłach dla uzyskania tańszego ciepła i energii elektrycznej.

  - Podejmowanie działań wspierających w zakresie zwiększenia zapotrzebowania na ciepło celem uzasadnienia realizacji źródeł pracujących w skojarzeniu.

  - Stwarzanie warunków alternatywnego zasilenia w ciepło i energię elektryczną odbiorców poprzez budowę małych źródeł kogeneracyjnych ciepła i energii elektrycznej i ograniczając tym samym nakłady na rozbudowę sieci przesyłowych.

  - Sprzyjanie realizacji inwestycji w zakresie sieci ciepłowniczych celem poprawy stanu i struktury majątku trwałego.

  - Stymulowanie rozbudowy sieci ciepłowniczych w układach pierścieniowych celem poprawy parametrów pracy sieci.

- Wykorzystanie rezerw tkwiących w sektorach energetycznych

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

        - Wspieranie inicjatyw w zakresie termomodernizacji budynków, sieci i źródeł wytwarzania ciepła przez odbiorców i przedsiębiorstwa energetyczne dla zmniejszenia kosztów.

        - Promowanie i tworzenie warunków dla wykorzystywania na terenie Miasta odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła, kolektorów słonecznych i energii geotermalnej oraz biomasy dla realizacji zadań stawianych w „Polityce energetycznej Polski do 2025 r.”.

        - Stymulowanie zagospodarowania nadwyżek ciepła sieciowego dla zaopatrzenia mieszkańców zasilanych dotychczas z wyeksploatowanych kotłowni lokalnych.

        - Wypracowanie programu działania w zakresie sukcesywnej likwidacji ”niskiej emisji” na obszarze Warszawy.

        - Wspieranie współdziałania SPEC S.A. i dostawców ciepła sieciowego (przede wszystkim EW S.A.) celem utrzymania możliwie niskich cen ciepła dostarczanego mieszkańcom.

- Zapewnienie zaopatrzenia w ciepło nowych obszarów 
rozwojowych

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

- Wspieranie rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na terenach objętych zasięgiem warszawskiej sieci cieplnej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz dociążenie źródeł ciepła i sieci przesyłowych poprzez wykorzystanie jej rezerw dla obniżenia jednostkowych kosztów dostaw ciepła.

- Zalecanie w opiniach do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podłączania odbiorców do w.s.c., a dla zasilania obszarów rozwojowych znacznie oddalonych – do rozproszonych źródeł kogeneracyjnych.

- Rozwiązywanie problemów zaspokajania zapotrzebowania na ciepło obszarów rozwojowych w oparciu o Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- Wprowadzenie nowego modelu  realizacji zadań inwestycyjnych

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

- Rekomendowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lokowania przedsięwzięć inwestycyjnych gwarantujących optymalne zaopatrzenie w ciepło danego obszaru:

- dla budynków jednorodzinnych w zabudowie rozproszonej – zalecanie indywidualnych instalacji grzewczych (na przykład olejowych, gazowych itp.) –
- do realizacji przez właściciela obiektu,

- dla zabudowy o większej gęstości zapotrzebowania mocy – proponowanie budowy sieci ciepłowniczej łączonej z  miejskim systemem ciepłowniczym lub zasilanej z lokalnych źródeł ciepła.

- Wspieranie działań dla wykorzystania w systemie ciepłowniczym wszelkich możliwych rezerw technicznych umożliwiających obniżenie kosztów zasilania odbiorców w ciepło sieciowe.

- Promowanie rozproszonych źródeł ciepła opartych o Odnawialne Źródła Energii.

#### IV.	PODSEKTOR GAZOWNICZY

Odbiorcy gazu przewodowego w Warszawie korzystają z gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50. Wokół Warszawy jest zbudowany zamknięty pierścień gazociągów wysokiego ciśnienia, zasilanych gazem pochodzącym z Rosji. Poprzez stacje redukcyjne gaz dostarczany jest do odbiorców.

Bezpieczeństwo energetyczne systemu gazowniczego Warszawy obejmuje:

  - pewność zasilania sieci gazowniczej wysokiego ciśnienia wokół Warszawy wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi I stopnia i tłocznię gazu w Rembelszczyźnie,

  - pewność zasilania sieci gazowniczej średniego i niskiego ciśnienia wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi drugiego stopnia,

  - dbałość o jakość i bezpieczeństwo w trakcie budowy i eksploatacji, prowadzenia kontroli gazociągów i utrzymania w ciągłej gotowości służb technicznych gazownictwa,

  - wykorzystywanie rezerw przepustowości sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dla podłączania nowych odbiorców, zarówno komunalno-bytowych, jak i przemysłowych oraz kotłowni lokalnych.

1. CELE GENERALNE

W ZAKRESIE PODSEKTORA GAZOWNICZEGO

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

- Tworzenie warunków rozwoju rynku konkurencyjnego w sektorze gazowniczym.

- Monitorowanie rozwoju konkurencyjnego rynku gazowniczego.

- Opiniowanie Planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych sektora gazowniczego.

- Wspieranie działań przedsiębiorstw gazowniczych mających na celu zapobieganie i szybsze usuwanie skutków awarii sieci gazowych.

- Reagowanie na informacje mieszkańców o zagrożeniach bezpieczeństwa sieci gazowej.

- Współdziałania w zakresie kontroli szczelności sieci gazowej przeprowadzanych przez uprawnione służby.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

W ZAKRESIE PODSEKTORA GAZOWNICZEGO

- Zapewnienie warunków sprawności funkcjonowania systemu gazowniczego dla zagwarantowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

  - Wspieranie, z uwzględnieniem współpracy z odbiorcami i operatorami, starań przedsiębiorstw energetycznych sektora gazowniczego w zakresie tworzenia warunków pokrycia zapotrzebowania odbiorców na paliwa gazowe, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska.

  - Zapewnienie warunków do dotrzymywania standardów pracy sieci gazowniczej i obsługi odbiorców.

  - Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi sektora gazowniczego w zakresie likwidowania barier technicznych rynku gazu ziemnego przewodowego (niedostosowanej infrastruktury gazowniczej, braku opomiarowania, niewystarczającego systemu połączeń międzysystemowych, braku magazynów gazu i słabości systemów informatycznych).

  - Sprzyjanie realizacji inwestycji modernizacyjnych gazowej infrastruktury sieciowej.

  - Stwarzanie ram dla promocji i rozwoju procesów skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w źródłach rozproszonych z wykorzystaniem gazu ziemnego.

    - Zasilanie obszarów rozwojowych w gaz przewodowy

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

      - Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zaspokajania potrzeb gazyfikacji nowo urbanizowanych obszarów Miasta.

      - Współdziałanie z przedsiębiorstwami energetycznymi sektora gazowniczego dla pokrycia rosnącego zapotrzebowania na gaz przewodowy w rejonie centrum Miasta.

      - Współpraca z jednostkami miejskimi i przedsiębiorstwami energetycznymi sektora gazowniczego  w zakresie kontroli osiedlowych sieci niskiego ciśnienia.

      - Stymulowanie warunków dostępu do paliwa gazowego dla ewentualnego zasilenia gazowej generacji rozproszonej.

V.	USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA ENERGETYKĄ MIASTA

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

    - Kwartalne analizowanie spójności Planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i ich rocznych Planów inwestycji z Założeniami do planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

    - Monitorowanie zasilania poszczególnych rejonów Miasta w paliwa i energię.

    - Wspomaganie procesów koordynacji działań sektora energetyki miejskiej poprzez doskonalenie procesów komunikowania się dostawców i odbiorców oraz przedsiębiorstw energetycznych i miejskich służb, w tym poprzez spotkania wspólnych Zespołów Roboczych i Zespołu Koordynacyjnego przedstawicieli m.st. Warszawy i przedsiębiorstw energetycznych oraz corocznie organizowane Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw „Bezpieczeństwo energetyczne Warszawy”.

    - Wytyczanie kierunków działań Miasta na podstawie współpracy ze stałym zespołem niezależnych ekspertów z zakresu energetyki.

    - Doskonalenie wypracowanych modeli współpracy i komunikowania się Miasta z przedsiębiorstwami energetycznymi.

    - Proponowanie zmian w przepisach energetycznych w zakresie zwiększenia roli samorządów lokalnych w gospodarce energetycznej.

VI.	REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:

      - Nadzorowanie przez Urząd m.st. Warszawy realizacji celów niniejszej Polityki energetycznej i sporządzanie na podstawie informacji uzyskiwanych od innych komórek Miasta, przedsiębiorstw energetycznych i zainteresowanych instytucji zewnętrznych - corocznych raportów dla przekazania ich Radzie m. st. Warszawy.

      - Coroczne opracowywanie zmian do niniejszej Polityki energetycznej w niezbędnym zakresie podyktowanym zmianami uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych i przedstawianie ich do akceptacji zespołowi koordynującemu relacje Miasto-przedsiębiorstwa energetyczne (Zespół Koordynacyjny) oraz do zatwierdzenia Radzie m.st. Warszawy.

      - Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy oraz administracją rządową, regulatorem, operatorami systemów i większymi odbiorcami energii i paliw w zakresie realizacji najważniejszych zadań gwarantujących długodystansowe i bieżące bezpieczeństwo energetyczne Miasta.

      - Inicjowanie partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycji energetycznych o charakterze lokalnym.

      - Dostosowanie zakresu pełnomocnictw pracowników Urzędu m.st. Warszawy do potrzeb skutecznego nadzoru koordynacji zagadnień sektora energetycznego.

      - Kontrola realizacji przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy zadań zleconych do wykonania ww. Zespołom Roboczym przez Zespół Koordynacyjny Miasto-przedsiębiorstwa energetyczne.

VII.	CHARAKTERYSTYKA SEKTORA ENERGETYCZNEGO

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

(stan 2004 r.)

- Powierzchnia 	miasta								516,9 km2

- Liczba ludności stałej (bez kilkuset tysięcy nierejestrowanej)      		1 689 550

- Prognoza ludności stałej na rok 2020					1,8 – 2 mln

- Aktualne zapotrzebowanie szczytowe na moc: 
					elektroenergetyka			1 350 MWe
  					ciepło sieciowe			5 200 MWt
 					gaz przewodowy			1 260 MW

Prognozy:

prognoza na 2010 r.                           elektroenergetyka		1 600 MWe
  						ciepło sieciowe		5 400 MWt
 						gaz przewodowy		1 800 MW

prognoza na 2020 r.			elektroenergetyka        1 950-2 200 MWe
  						ciepło sieciowe	  5 200-5 500 MWt

gaz przewodowy 680 mln Nm sześc. (1950 MW)

- Źródła zasilania (moc dyspozycyjna):

5.1 Krajowy System Elektroenergetyczny:

GPZ Miłosna 400/220/110 kV, Autotransformatory           400/110 kV          250 MVA

400/220 kV           400 MVA

220/110 kV           160 MVA

GPZ Mory 220/110 kV, Autotransformatory         	  220/110 kV    3 x 160 MVA

GPZ Mościska 400/110 kV, Autotransformatory              400/110 kV              330 MVA

GPZ Piaseczno 220/110 kV, Autotransformatory              220/110 kV      2 x 160 MVA

na terenie ZEWT S.A.

GPZ Towarowa  220/110 kV, Autotransformatory STOEN 220/110 kV        160 MVA

5.2 Elektrociepłownie Warszawskie S.A. wg koncesji:

moc elektryczna (latem 250 MW)                               920 MWe
 	        moc cieplna				 4 638 MWt,
w tym:

- EC Siekierki  (160 MW latem)		moc elektryczna                         622 MWe
 						moc cieplna		          2 013,6 MWt

- EC Żerań	  (90 MW latem)		moc elektryczna            	    298 MWe
 						moc cieplna	                	 1 554 MWt

- EC Kawęczyn 				moc cieplna		        	    465 MWt

- C  Wola					moc cieplna		         	 465,2 MWt

Współczynnik mocy elektrycznej w skojarzeniu do mocy elektrycznej

ogółem EW	 		        							0,865

Współczynnik mocy cieplnej w skojarzeniu do mocy cieplnej ogółem EW      	0,470

5.3 Wymiana energii elektrycznej z ZEWT S.A. na napięciu 110 kV (12 p. wymiany) oraz na napięciach 15 kV i niskim napięciu 230 kV (29 p.wymiany)

5.4 EC Ursus - Energetyka-Ursus sp. z o.o. moc cieplna zainst.  		      110 MWt

moc cieplna zamówiona          		      65 MWt

moc elektryczna zainst.		                     6 MWe				          moc elektryczna zamówiona   	    7,2 MWe

5.5 C Międzylesie - Gigatherm Investment sp.z o.o.moc zainst.           100 MWt

moc cieplna zamówiona        34,8 MWt

  - Kotłownie SPEC S.A. w Ursusie (70 - 1 olejowa i 69 gazowych)   				  moc cieplna zamówiona 31,7 MWt

  - Pozostałe kotłownie niesystemowe (osiedli itp.) moc cieplna

szacunki EW S.A.    400-500 MWt

- Sieci:
6.1 Elektroenergetyka:

(w przeliczeniu na 1 tor:)

- długość linii STOEN S.A.:

NN (najwyższych napięć 220 kV) napowietrznych                    16 km
            WN (wysokiego napięcia  110 kV)	                           	     446 km,				w tym kablowych	    31 km

- długość linii STOEN S.A. SN (średniego napięcia) 			  6 127 km,
 					w tym kablowych	5 821 km

nn (niskiego napięcia)			  7 877 km,

w tym kablowych	6 521 km

- stacje węzłowe w sieci STOEN S.A. 110/15 kV (bez przemysłu)	       31 szt.
o łącznej mocy zainstalowanej						  2 266 MVA

- Stacje STOEN S.A. 15/0,4 kV SN/nn					  5 376 szt.
o łącznej mocy zainstalowanej						 2 412 MVA,

w tym transformatorowych						 4 851 szt.

- awaryjność sieci STOEN S.A.	ogółem				SN	  nn

linii  napowietrznych		   	   	29	1972
	linii kablowych				338	1598

transformatorów SN/nn			15	   -

- wskaźnik uszkodzeń sieci STOEN S.A.					SN	  nn

na 100 km linii napowietrznych		9,5	145,4

na 100 km linii kablowych			5,8	  24,5

na 100 transformatorów SN/nn		0,2	   -

- ilość niedostarczonej energii   	SN w kWh				151        763

nn w kWh				132        550

6.2 Ciepło sieciowe:

- magistrale przesyłowe						               259 km

- sieć dystrybucyjna							1 306 km

- liczba węzłów							 ok.	14 500 szt.

- średnie nasycenie terenu siecią dystrybucyjną				     38,4 m/ha

- współczynnik bezpieczeństwa						      14,9 %

- tempo odnawiania sieci w 2004 r.				          ok.   30 km

- liczba awarii sieci				                       	  		      580

6.3 Gaz przewodowy:

- długość sieci przesyłowych wysokiego ciśnienia 5,5 Mpa	           	    121 km

- liczba stacji redukcyjnych I st. 					      	      21 szt.

- długość sieci gazowych dystrybucyjnych średniego ciśnienia 0,4 MPa   1 377 km

- liczba stacji redukcyjnych II st.					      	        65 szt.

- długość sieci gazowych niskiego ciśnienia do 2,5 kPa			   1 074 km

- przyłącza gazowe						   	        ok. 71 000 szt.

- średnie nasycenie terenu Warszawy siecią gazową		     	    65,6  m/ha

- rezerwy w stacjach:  I st. w szczycie				      	       57 %
            		   II st. w szczycie				        	       68 %

- tempo odnawiania sieci 1995-2000 średnio 90 km/rok, 2004 r.   	    14 km/rok

- liczba awarii sieci i stacji redukcyjnych I i II st.			       	      64

7.	Odbiorcy: 
7.1 Energia elektryczna

- liczba umów odbiorców (odbiorców 820 tys., zysk 133 mln zł)	  761 tys.

w tym: zasilanych z sieci 110 kV					8

zasilanych z sieci 15 kV				     1 039

- zużycie roczne							  6 000 GWh

w tym: miejskie spółki infrastrukturalne ( MPWiK, SPEC, TW i MW)         312 GWh

(z 65 obiektów i 148 przyłączy)

- udział zasilania z sieci w całości zaspakajanych potrzeb mieszkańców    99 %
7.2 Ciepło sieciowe

- liczba umów odbiorców						     ok.10 tys.

- zużycie roczne							  36,1 mlnGJ

- udział w całości zaspakajanych potrzeb mieszkańców	        ok.     70 %

7.3 Gaz przewodowy

- liczba umów odbiorców						        ok.   655 tys.

- zużycie roczne  				                      383 mln Nm3 (3 700 GWh)

- udział gazu przewodowego w całości zaspokajanych potrzeb mieszkańców 73 %

8.	Operatorzy:

8.1 System przesyłowy:	- energia elektryczna 		PSE-Operator S.A. 
 					- ciepło sieciowe 		SPEC S.A. 
 					- gaz przewodowy		GAZ-SYSTEM sp. z o.o.
8.2 System dystrybucyjny	- energia elektryczna		STOEN S.A.
 					- ciepło sieciowe		SPEC S.A.,

Energetyka-Ursus 
-  gaz przewodowy                 MSG sp. z o.o.

Oddział Gazownia
 Warszawska

VIII.	KLUCZOWE INWESTYCJE DLA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH (dane przedsiębiorstw energetycznych)

| Elektroenergetyka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa stacji 400/110 kV Mościska o drugi autotransformator 330 MVA. |  |  | Odpowiedzialny PSE-OPERATOR S.A. | Realizacja lata 2005-2009 |
| 2. | Modernizacja stacji 400/220/110 kV Miłosna |  |  | PSE-OPERATOR S.A. | 2005-2009 |
| 3. | Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce do czasowej pracy na 220 kV oraz rozdzielni 220 kV Siedlce. UWAGA: Inwestycja nie poprawia bezpieczeństwa Warszawy. |  |  | PSE-OPERATOR S.A. | 2005-2009 |
| 4. | Budowa rozdzielni w układzie H3 w stacji Wyszków z autotransformatorem 160 MVA wraz z liniami zasilającymi 220 kV. |  |  | PSE-OPERATOR S.A. | 2005-2009 |
| 5. | Budowa południowego półpierścienia linii 400 kV wokół Warszawy: Miłosna – Piaseczno/Julianów (wariantowo) – Ołtarzew (opcja rozwojowa wymagająca dalszych analiz). UWAGA: PSE-Operator proponuje półpierścień oparty o Kozienice. |  |  | PSE-OPERATOR S.A. | po 2009 r. |
| 6. | Modernizacja 4 stacji 110/15 kV RPZ Grochów, Jelonki, Kaliszówka, Bródno. |  |  | STOEN S.A. | 2005 r. |
| 7. | Przebudowa stacji 110/15 kV Południowa. |  |  | STOEN S.A. | 2005-2006 |
| 8. | Budowa stacji 110/15 kV RPZ Powiśle. |  |  | STOEN S.A. | 2005-2007 |
| 9. | Przebudowa RSM Bemowo do RPZ 110/15 kV z liniami kablowymi 110 kV w kierunku RPZ Koło i RPZ Kaliszówka. |  |  | STOEN S.A. | 2005-2007 |
| 10. | Modernizacja i rozbudowa stacji 220/110 kV Towarowa i linii zasilających stację. |  |  | STOEN S.A. PSE-OPERATOR S.A. | 2005-2009 |
| 11. | Modernizacja linii 110 kV Żerań-Targówek-Wschodnia–Kawęczyn. |  |  | STOEN S.A. | 2005 r. |
| 12. | Modernizacja linii 110 kV Żerań–Gdańska. |  |  | STOEN S.A. | 2005 r. |
| 13. | Modernizacja rozdzielni 110 kV RPZ Wschodnia. |  |  | STOEN S.A. | 2005 r. |
| 14. | Modernizacja linii kablowej 110 kV Wschodnia–Grochów. |  |  | STOEN S.A. | 2005 r. |
| 15. | Rozbudowa stacji 110/15 kV RPZ Imielin i zasilających linii kablowych. |  |  | STOEN S.A. | 2005 r. |
| 16. | Budowa linii kablowej 110 kV Batory–Siekierki. |  |  | STOEN S.A. | 2007 r. |
| 17. | Budowa stacji 110/15 kV Centrum z liniami kablowymi Towarowa-Centrum i Centrum– Powiśle. |  |  | STOEN S.A. | 2005-2009 |
| 18. | Modernizacja stacji 110/15 kV RPZ Henryków. |  |  | STOEN S.A. | 2006 r. |
| 19. | Budowa stacji 110/15 kV RPZ Wilanów i zasilających ją linii kablowych. |  |  | STOEN S.A. | 2005-2007 |
| 20. | Modernizacja linii kablowej 110 kV Sielce–Powiśle. |  |  | STOEN S.A. | 2005-2007 |
| 21 | Budowa stacji 110/15 kV RPZ Wiktoryn i zasilających ją linii kablowych. |  |  | STOEN S.A. | 2005-2008 |
| 22. | Modernizacja stacji 110/15 kV RPZ Międzylesie. |  |  | STOEN S.A. | 2008 r. |
| 23. | Zakup i rozbudowa stacji 110/15 kV Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu. |  |  | STOEN S.A. | 2007 r. |
| 24. | Budowa RPZ Falenica oraz linii zasilającej. |  |  | STOEN S.A. | 2008 r. |
| 25. | Modernizacja stacji 110/15 kV Ursus. |  |  | STOEN S.A. | 2009 r. |
| 26. | Budowa 14 stacji 110/15 kV RPZ i linii 110 kV zasilających (Opacz, Wolica, Średnicowa, Krasnowola, Muranów, Nowodwory, Augustówek, Marymont, Zacisze, Wygoda, Wierzbno, Okęcie, Miedzeszyn, Agrykola). UWAGA: Przewidywane przez STOEN S.A. zadania nie obejmują nowych linii wyprowadzanych z GPZ Mościska. Brak deklaracji modernizacji EAZ. |  |  | STOEN S.A. | po 2009 r. |
| 27. | Modernizacja linii 110 KV – wymiana izolatorów i zwiększenie przekrojów przewodów. |  |  | STOEN S.A. | 2005-2014 |
| 28. | Modernizacja rozdzielni 110 kV w EC Żerań i EC Siekierki. |  |  | EW S.A. | 2005-2006 |
| 29. | - Budowa na terenie EW S.A. nowego bloku energetycznego – zasilanego alternatywnie w zależności od wybranego wariantu: - a) gazem przewodowym z sieci wysokiego ciśnienia - moc zainstalowana ok. 250 MWe/100MWt, - b) paliwem węglowym - moc zainstalowana ok.250 MWe/360MWt . - UWAGA: Dla zapewnienia warunków szybkiego wychodzenia z blackout’u konieczne jest wyposażenie EC Siekierki w pewne i szybkie źródło rozruchowe, na zasadach współfinansowania przez Vattenfall Heat Poland S.A (EW., operatorów, administrację rządową i m. st. Warszawę.). |  |  | EW S.A. | po 2012 r. |
| Ciepłownictwo sieciowe |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Budowa miejskiej sieci cieplnej (m.s.c.) „Marynarska” – etap III |  | SPEC S.A. | 2002–2006 |
| 2 |  | Przebudowa m.s.c. „W” i „P” od WP-5 do WP 22 |  | SPEC S.A. | 2006–2007 |
| 3 |  | Budowa spięcia „Płaskowicka” 2xDn 900 mm, L=1 300 m |  | SPEC S.A. | 2007–2009 |
|  |  | - termin zależny od wielkości i terminów wystąpienia znaczących przyrostów potrzeb cieplnych w Paśmie Ursynów-Natolin oraz w Paśmie Pyrskim. |  |  |  |
| 4 |  | Przebudowa magistrali „Czerniakowska” 2xDn 900 mm, L=800 m | SPEC S.A. |  | 2002–2007 |
|  |  | - termin zależny od wielkości przyrostów potrzeb cieplnych w Śródmieściu i przedziałów czasowych ich występowania. |  |  |  |
| 5 |  | Przebudowa magistrali „Świętokrzyska” 2xDn 900 mm, L=2 100 m | SPEC S.A. |  | 2005–2009 |
|  |  | - termin zależny od wielkości przyrostów potrzeb cieplnych w Śródmieściu i przedziałów czasowych ich występowania. |  |  |  |
| 6 |  | Sieci cieplne w Wilanowie Zachodnim – sieci w ul. Powiatowych i gminnych (etap II) 2xDn 35-50 mm, L= 7 260 m | SPEC S.A. |  | 2005-2010 |
| 7 |  | Sieci cieplne na Łuku Siekierkowskim 2xDn 150-500 mm, L=5 200 m -termin zależny od przyrostów potrzeb cieplnych oraz terminów ich wystąpienia | SPEC S.A. |  | 2005-2010 |
| 8 |  | Przebudowa magistrali „W” na odcinku od komory W-46 do komory W-59, L=1 240 m | SPEC S.A. |  | 2005–2011 |
| 9 |  | Odbudowa istniejącej m.s.c. „UR” 2xDn 700 od C Wola do EC Ursus-Energetyka sp. z o.o., L=5 300 m | SPEC S.A. |  | 2007–2008 |
| 10 |  | Przedłużenie istniejącej sieci cieplnej 2xDn500 od ul. Łopuszańskiej w kierunku „SALOMEA” L=2 000 m | SPEC S.A. |  | 2005-2006 |
| 11 |  | Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Człuchowskiej oraz Budowa nowej sieci od ul. Człuchowskiej w kierunku „CHRZANÓW” Przebudowa L=280 m oraz L=1 400 m -termin zależny od przyrostów potrzeb cieplnych | SPEC S.A. |  | 2008–2009 |
| 12 |  | Budowa sieci cieplnej wyprowadzonej z magistrali 2xDn 600 mm w ul. Puławskiej (rejon Wyścigów Konnych) w kierunku obszaru „PASMO PYRSKIE” L=950 m -termin zależny od przyrostów potrzeb cieplnych | SPEC S.A. |  | 2007–2008 |
| 13 |  | Budowa przedłużenia istniejącej sieci cieplnej 2xDn 500 mm w ul. Światowida w kierunku obszaru „WINNICA NOWODWORY”, L=2 300 m -termin zależny od przyrostów potrzeb cieplnych | SPEC S.A. |  | 2008–2009 |
| 14 |  | Budowa sieci cieplnej wyprowadzonej z magistrali „AW” 2xDn 1 000 mm w ul. Toruńskiej w kierunku obszaru „BIAŁOŁĘKA WSCHODNIA”, L=2 200m -termin zależny od przyrostów potrzeb cieplnych | SPEC S.A. |  | 2007–2009 |
| 15 |  | Budowa sieci cieplnej wyprowadzonej z EC Ursus-Energetyka sp. z o.o. (lub nowego źródła) w kierunku obszaru „URSUSA POŁUDNIOWEGO”, L=2 600m -termin zależny od przyrostów potrzeb cieplnych | SPEC S.A. |  | 2007–2010 |
| 16 |  | Rozbudowa sieci ciepłowniczych w rejonie Pasma Nadwiślańskiego | SPEC S.A: |  | 2006-2012 |
| 17 |  | Odtwarzanie magistrali przesyłowych, przebudowa istniejących i stopniowa rozbudowa sieci dystrybucyjnych | SPEC S.A. |  | 2006-2025 |
| 18 |  | Budowa przepompowni Powązki | SPEC S.A. |  | 2010 |
| Gazownictwo przewodowe Gaz-System sp. z o.o. i MSG sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zasilenie w gaz przewodowy obiektów Międzynarodowego Lotniska na Okęciu. |  |  |  |
| 2. |  | Zabezpieczenie tempa wzrostu zapotrzebowania na gaz przez centralne rejony Warszawy poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia wzdłuż Al. Jerozolimskich. |  |  |  |
| 3. |  | Wspieranie gazyfikacji północno-wschodnich rejonów Bemowa i stabilizacji ich zasilania. |  |  |  |
| 4. |  | Docelowe pokrycie zapotrzebowania na gaz przewodowy w rejonie Zawad i Łuku Siekierkowskiego. |  |  |  |
| 5. |  | Utrzymanie właściwych parametrów pracy osiedlowych sieci niskiego ciśnienia poprzez budowę stacji redukcyjno-pomiarowych II-go stopnia: Rakowiecka-Narbutta, Franciszkańska, Anielewicza, Płaskowicka I, Płaskowicka II oraz rozbudowę stacji Szpital Praski. |  |  |  |
| 6. |  | Umożliwienie dalszej gazyfikacji Wawra i utrzymanie właściwych parametrów dostaw gazu poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego, Traktu Lubelskiego i ul. Lucerny. |  |  |  |
| 7. |  | Zorganizowanie działań mających na celu poprawę zasilania Starego Rembertowa. |  |  |  |
| 8. |  | Stymulowanie poprawy stanu technicznego sieci, poprzez zwiększenie tempa modernizacji i remontów, szczególnie w odniesieniu do sieci średniego ciśnienia. |  |  |  |
| 9. |  | Rozbudowa infrastruktury gazowej w miejscach korzystnych z punktu widzenia szans miasta na pozyskanie inwestycji komercyjnych, w tym regionalnych (unijnych). |  |  |  |
| 10. |  | Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dla zasilenia nowego bloku energetycznego na terenie EW S.A. (w przypadku wyboru tego strategicznego wariantu rozwoju przez tę Spółkę). |  |  |  |
| 11. |  | Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia dla stworzenia warunków wariantowego zasilenia czterech źródeł ciepła (EC Siekierki, EC Żerań, C Wola, EC Kawęczyn oraz EC Pruszków – leżącej poza obszarem WWE). |  |  |  |
| 12. |  | Budowa systemowych stacji redukcyjno-pomiarowych II-go stopnia: ul.ul. Franciszkańska, Karmelicka i Narbutta. |  |  |  |

IX. ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ

CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH

| ## Lp | # Wyszczególnienie podmiotów | Oznaczenia literowo-cyfrowe celów szczegółowych w części merytorycznej |
| --- | --- | --- |
| A | PODMIOTY ZEWNĘTRZNE |  |
| 1. | SPEC S.A. | Ciepłownictwo: A1, A2,A3,A4,A5,A6,B1,B3,B5,C1 |
| 2. | Elektrociepłownie Warszawskie S.A. | Elektroenergetyka: B7, B8 ciepłownictwo: A1, A2, A3, A5, B5, C1, D2 |
| 3. | Grupa Kapitałowa PSE S.A. | Elektroenergetyka: A1,A4,A5 |
| 4. | PSE-Centrum sp. z o.o. | Elektroenergetyka: A1, A4 |
| 5. | PSE-Operator S.A. | Elektroenergetyka: A1, A4, A5, B1, B2, B4, B6, B7 |
| 6. | STOEN S.A. | Elektroenergetyka: A1, B2, B3, B4, B7, B8 |
| 7 | MSG sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska | Ciepłownictwo: A4, B4, C3 gazownictwo: A1, A2, A3, A5, B3, B4 |
| 8. | Gaz-System sp. z o.o. | Ciepłownictwo: A4, B4, C3 gazownictwo: A1, A2, A3, A5, B4 |
| 9. | MPWiK S.A. i pozostałe spółki infrastrukturalne Miasta | Elektroenergetyka: B1, B5, C1 ciepłownictwo: A4 |
| B | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY |
| 1. | Dyrektor Biura Infrastruktury | Elektroenergetyka: koordynacja: B1, B3, B5, B8, C2, C4 ciepłownictwo: koordynacja: B2, B4, B5, C2, C3, D1, D2, D3 gazownictwo: koordynacja: A1, A3, B1, B3 i część „Polityki energetycznej m. st. Warszawy do 2020 r.” pod tytułem „Realizacja polityki energetycznej” oraz współpraca z regulatorem |
| 2. | Dyrektor Biura Prezydenta | część „Usprawnienie zarządzania energetyką Miasta”, w szczególności dostosowanie regulaminów organizacyjnych komórek Urzędu m. st. Warszawy |
| 3. | Dyrektor Biura Prawnego | Analizowanie legalności propozycji zmian w „Polityce energetycznej” |
| 4. | Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego | Elektroenergetyka: w ramach nadzoru spółek miejskich: B3,B5,C1 ciepłownictwo: w ramach nadzoru: A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3, B5, C1, D2 |
| 5. | Dyrektor Biura Naczelnego Architekta Miasta | Elektroenergetyka: A2, A3 ciepłownictwo: B2, C1, C2, C3, D1, D3 gazownictwo: A4, B2, B5 |
| 6. | Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | Elektroenergetyka: A1, B1,B6 ciepłownictwo: A5 gazownictwo: A3 |
| 7. | Dyrektor Biura Polityki Lokalowej | Elektroenergetyka: C3 ciepłownictwo: D1, C2 |
| 8. | Dyrektor Biura Drogownictwa i dyrektor Zarządu Dróg Miejskich | Elektroenergetyka: B5 gazownictwo: A4 |
| 9. | Dyrektor Biura Inwestycji | gazownictwo: A4, B1 |
| 10. | Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami | Elektroenergetyka: A3, B3 ciepłownictwo: A4, C3 gazownictwo: A4 |
| 11. | Naczelnicy Wydziałów Infrastruktury dla Dzielnic | Elektroenergetyka: A1, A3, C2, C3, C4 ciepłownictwo: B2, D3 gazownictwo: A4 |

W zakresie energii elektrycznej Sz. Kujszczyk Politechnika Warszawska „Synteza strategii rozwoju systemu zaopatrzenia Warszawy w energię elektryczną do 2020 r.” (na zamówienie Miasta).

W zakresie ciepła sieciowego opracowanie zbiorowe pod kierunkiem T. Żurka „Polityka Energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r., „CIBET” Sp. z o.o. , Warszawa 2005 (na zamówienie Miasta).

W zakresie gazu przewodowego dane MSG sp. z o. o.