# Załącznik nr 1

# do Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Urzędu m.st. Warszawy – zdiagnozowane działania niezbędne do realizacji w 2024 roku dla dostępności architektonicznej – biura i dzielnice

## Dostępność architektoniczna

| **Element planu** | **Szacowany czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Odpowiedzialność** | **Szacowane koszty** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biura** |  |  |  |  |
| Budynek przy ul.: Niecała 2 | Realizacja w 2024 r., koniec projektu w 2024 r.W trakcie realizacji. | 1. Wymiana drzwi do windy na szersze.2. Zmiana lokalizacji i wysokości paneli sterujących przy dźwigu windowym (zewnętrznych i wewnętrznego).3. Wykonanie przycisków kontrastujących kolorystycznie z tłem w kabinie windowej.4. Montaż poręczy w kabinie.5. Wykonanie/ uruchomienie informacji głosowej windy (wewnątrz i na zewnątrz).6. Zmiana sposobu otwierania drzwi przy wejściu B.7. Organizacja pokój opiekuna (miejsce do karmienia, przewijania dziecka).  | Biuro Administracyjne | 1 500 000 zł |
| Budynek przy ul.: Canaletta 2  | Do końca 2024 r. | 1. Oznaczenia kontrastowe skrzydła czynnego drzwi zewnętrznych. 2. Wykonanie nowego miejsca postojowego dla OzN (obok istniejącego).3. Wyrównanie asfaltowej nawierzchni dojścia do budynku w rejonie chodnika przy ul. Canaletta.4. Naprawa ubytków w nawierzchni schodów terenowych.5.Wymiana pochwytu. 6. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni przed wejściem. | Biuro Administracyjne | 13 000 zł |
| Budynek przy ul.: Kłopotowskiego 1/3 | Do końca 2024 r. | 1. Wyposażenie drzwi w siłowniki i montaż zewnętrznego przycisku otwierającego mechanicznie jednocześnie obydwa skrzydła drzwi lub zapewnienie skrzydła czynnego otwieranego ręcznie.  | Biuro Administracyjne | 35 000 zł |
| Budynek przy ul.: Zamkowy 6 | Do końca 2024 r. | 1. Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym. | Biuro Administracyjne | 17 000 zł |
| Budynek przy ul.: Młynarska 43/45 | Do końca 2024 r. | 1. Zapewnienie uchwytu przy misce ustępowej od strony transferu w toaletach dla OzN.2. Obniżenie montażu podajników ręczników i suszarek do rąk w toaletach dla OzN.3. Montaż luster przy umywalkach w toaletach dla OzN. | Biuro Administracyjne | 10 000 zł |
| Budynek przy ul.: Sandomierska 12 | Do końca 2024 r. | 1. Wykonanie balustrad przy schodach zewnętrznych przy budynku B1 z obu stron – PROJEKT.2. Miejsce postojowe dla OzN. (do wykonania przez zarządcę terenu na wniosek BA) | Biuro Administracyjne | 55 000 zł |
| Budynek przy ul. Kruczkowskiego 2 | Do końca 2024 r.  | **Wg informacji zarządcy budynku (obiekt w części wynajmowany przez UM):**1.Wykonanie i oznaczenie pionowe i poziome przynamniej jednego miejsca postojowego dla OzN możliwie najbliżej głównego wejścia do budynku. | PSG Inwestycje Sp. z o.o.ul. Kruczkowskiego 2,00-412 Warszawa. | brak danych (bd) |
| Budynek przy ul. Pl. Bankowy 2  | Do końca 2024 r. | **Wg informacji zarządcy budynku (obiekt w części wynajmowany przez UM):**1.Główne wejścia od strony pl. Bankowego:Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach stopni zewnętrznych na płaszczyznach poziomych i pionowych.**3.** Wejście do budynku dla OzN:Montaż przy drzwiach zadaszenia chroniącego użytkowników przed opadami atmosferycznymi.**4**. Wejście do budynku od ul. Tłomackiej:Zamontowanie przy drzwiach uchylnych urządzenia służącego do mechanicznego otwierania skrzydła drzwi.  | CORP Sp. z o. o.ul. pl. Bankowy 2,00-095 Warszawa. | bd |
| Budynek przy ul. Senatorskiej 36 | Do końca 2024 r. | **2.** Zakup 1 szt. krzesła ewakuacyjnego. | Biuro Administracyjne |  |
| Budynek przy Pl. Defilad 1 | Do końca 2024 r. | **Wg informacji zarządcy budynku (obiekt w części wynajmowany przez UM):****1.** Toaleta damska i męska dla OzN na poziomie „1”:Zapewnienie uchwytów przy umywalce z obu stron.Montaż wieszaków na ubrania na 2 wysokościach.**2.** Wykończenie przycisku parteru (kondygnacja „0”) na panelach sterujących w kabinach tak, by był wyróżniony kolorystycznie i gabarytowo.**3.** Zapewnienie pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych, fotel lub kanapę do karmienia. **4.** Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób z niepełnosprawnościami (wraz z opracowaniem dokładnej procedury ewakuacji dla obiektu).  | Zarząd PKiN Sp. z o.o. pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. |  |
| Budynek przy ul. Falęckiej 10 | Do końca 2024 r. | **1.** Wykonanie w rejonie wejścia do budynku przynajmniej jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. **2.** Zapewnienie otwierania drzwi niewymagającego użycia siły przekraczającej 25N.**3.** Likwidacja / zmniejszenie progu w drzwiach zewnętrznych.**4.** Usunięcie lub wymiana wycieraczki w holu za drzwiami do budynku.**5.** Zamontowanie na drzwiach zewnętrznych do budynku wygodnego i kontrastującego z resztą stolarki uchwytu lub klamki w formie dźwigni.**6.** Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu w klatce schodowej.**7.** Zapewnienie w budynku toalety dla OzN dostępnej dla wszystkich użytkowników z przestrzeni komunikacji. **8.** Zapewnienie w budynku pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych, fotel lub kanapę do karmienia.**9.** Zakup 1 szt. krzesła ewakuacyjnego. | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów, DOM ,,WIŚNIOWA, ul. Falęcka 10, 02-647 Warszawa.Biuro Administracyjne |  |
| Budynek przy ul. Smolnej 4 | Do końca 2024 r. | **1**. Zakup 1 szt. krzesła ewakuacyjnego. | Biuro Administracyjne |  |
| Budynek przy ul. Pl. Bankowy 3/5 | Do końca 2024 r. | **Wg informacji zarządcy budynku (obiekt w części wynajmowany przez UM):****1**. Toaleta dla OzN na parterze i piętrze w skrzydle D:Usunięcie stojącego w przestrzeni manewrowej przewijaka dla niemowląt lub wykonanie go w formie rozkładanej i mocowanej do ściany.Montaż dodatkowych wieszaków na ubrania na 2 wysokościach.**2.** Zakup 3 szt. krzeseł ewakuacyjnych. | Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.Biuro Administracyjne | bd |
| Budynek przy ul. Obozowej 57 | Do końca 2024 r. | **Wg informacji zarządcy budynku (obiekt w części wynajmowany przez UM):****1.** Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach stopni na początku i końcu każdego biegu przy schodach od strony ul. Obozowej oraz al. Prymasa Tysiąclecia.**2.** Główne wejście od strony ul. Obozowej:Zapewnienie możliwości samodzielnego otwierania drzwi do budynku przez OzN. **3.** Wejście boczne:Zapewnienie możliwości samodzielnego otwierania drzwi do budynku przez OzN.**4.** Wejście boczne:Zamontowanie na drzwiach od strony zewnętrznej wygodnego i kontrastującego uchwytu lub klamki w formie dźwigni.**5.** Zapewnienie w kabinach informacji głosowej.**6.** Toaleta dla OzN na piętrze 1 przy sali obsługi klienta Zapewnienie uchwytów przy misce ustępowej.**7.** Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi (wprowadzenie rozwiązania zapewniającego kontrast) do pokoju dla opiekuna.**8.** Zakup 1 szt. krzesła ewakuacyjnego. | Profbud, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.Biuro Administracyjne | bd |
| Budynek przy ul. Flisa 6 | Do końca 2024 r. | **Wg informacji zarządcy budynku (obiekt w części wynajmowany przez UM):****1.** Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. | WeCare Sp. z o. o. ul. Pl. Konesera 2, 03-736 Warszawa. | bd |
| Budynek przy ul. Nowy Świat 18/20 | Do końca 2024 r. | **1.** Zakup 1 szt. krzesła ewakuacyjnego. | Biuro Administracyjne |  |
| Budynek przy Al. Jerozolimskie 28 | Do końca 2024 r. | **Zarządcą budynku jest MUW. W budynku przy Al. Jerozolimskich 28, UM użytkuje część powierzchni na cele biurowe (siedziba biur UM).** **1.** Wymiana wycieraczki przed głównymi drzwiami do budynku.**2.** Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi wejściowych zewnętrznych i w przedsionku.**3.** Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszklonych drzwiach na korytarzach.**4.** Wykonanie w klatce schodowej głównej i bocznej oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym. **5.** Toalety dla OzN na trzecim i czwartym piętrze.Oznaczenie piktogramem drzwi.**6.** Montaż wieszaków na ubrania na 2 wysokościach w trzech toaletach dla OzN. | Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. | bd |
| **Bemowo** |  | Brak planowanych działań |  |  |
| Białołęka |  |  |  |  |
|  | 2024 r. | Wymiana (montaż) istniejących głównych drzwi wejściowych do USC oraz od klatki B na automatyczne drzwi przesuwne. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 151 000 zł |
|  | 2024 r. | Obniżenie krawężników wokół miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 15 000 zł |
|  | 2024 r. | Zakup (zlecenie) i montaż nakładek brajlowskich na poręcze przy schodach w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 8 000 zł |
|  | 2024 r. | Bieżący monitoring działania platformy przyschodowej. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
| Bielany |  |  |  |  |
|  | Do końca 2024 r. | Oznaczenie fakturowe pochylni. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | W ramach posiadanych etatów  |
|  | Do końca 2024 r. | Oznaczenie kontrastowe schodów. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | W ramach posiadanych etatów  |
|  | Do końca 2024 r. | Oznaczenie drzwi szklanych i przeszklenia.  | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | W ramach posiadanych etatów  |
|  | Do końca 2024 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy |  |
|  | Do końca 2024 r. | Oznakowanie miejsca postojowego dla OzN.Sporządzenie planu organizacji ruchu.  | Wydział Administracyjno- Gospodarczy/ Wydział Infrastruktury | W ramach posiadanych etatów |
|  | Do końca 2024 r. | Remont/przebudowa przestrzeni obsługi klienta: parter i I piętro z wolnym dostępem do klientów – zapewnienie dostępności dla klientów ze szczególnymi potrzebami, w tym: zapewnienie dostępności stanowisk obsługi, miejsc oczekiwania na obsługę, warunków wypełniania dokumentów, korzystania z narzędzi/ urządzeń usprawniających (powiększalnik, tłumacz j. migowego on line), oświetlenia, ułatwień w komunikacji, dostępności druków i informacji, dostępności sytemu kolejkowego, kas oraz poruszania się po urzędzie. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy |  |
|  | Do końca 2024 r. | Remont toalety – poziom 0. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 300 000 zł |
|  | Do 30.06.2024 r. | Zakup i montaż krzesła ewakuacyjnego na pierwszym piętrze Urzędu przy USC. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 5 000 zł |
|  | Do końca 2024 r. | Pokój wyciszenia - remont i doposażenie pomieszczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami (wyciszenie ścian, łagodne światło, wygodny fotel).  | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | W ramach posiadanych etatów / firma zewnętrzna – ok. 64 000 zł |
| Mokotów |  |  |  |  |
| **Budynek przy ul. Rakowieckiej 25/27**  | III kwartał 2024 r. | Zmniejszenie wysokości stopni schodów zewnętrznych wejścia głównego. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 50 000 zł |
| **Budynek przy ul. Wejnerta 27** | 2024 r. | Kompleksowa przebudowa, zgodnie ze standardami dostępności.Przetarg/ rozpoczęcie i realizacja 40% robót. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 6 700 000 zł(w roku 2024) |
| **Budynek przy ul. Dąbrowskiego 71** | I kwartał 2024 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
| **Budynek przy ul. Woronicza 44A** | III kwartał 2024 r. | Wymiana drzwi do jednego pokoju oraz drzwi do pom. socjalnego na szersze (90 cm). | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 3 500 zł |
| **Budynek przy ul. Woronicza 44A** | I kwartał 2024 r. | Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie dotykowej. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 2 000 zł |
| **Budynek przy ul. Sieleckiej 10** | I kwartał 2024 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
| Ochota |  |  |  |  |
| Urząd Dzielnicyul. Białobrzeska 26 (wejście główne ) | 2024 r. | Przebudowa pochylni do wejścia głównego. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 50 000 zł |
| Urząd Dzielnicy – ul. Grójecka 17a, Białobrzeska 26, Pawińskiego 30,  | 2024 r. | Ułożenie wycieraczek we wszystkich siedzibach tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem (posadzką).  | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 4 500 zł |
|  | 2024 r. | Wyposażenie krzeseł/ławek w podłokietniki i oparcia (około 1/3 liczby zamontowanych wszystkich krzeseł). | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 3 500 zł |
|  | 2024 r. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia przestrzeni znajdujących się poniżej wysokości 220 cm. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2 500 zł |
|  | 2024 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 15 000 zł |
|  | 2024 r. | Oznaczenie pomieszczeń (tablice informacyjne, rozkład pomieszczeń, oznakowanie brajlowskie oraz tablica tyflograficzna). | Wydział Administracyjno-Gospodarczy/ Wydział Obsługi Mieszkańców | 6 000 zł |
| Urząd Dzielnicy – ul. Białobrzeska 26 i Pawińskiego 30 | 2024 r. | Oznaczenie powierzchni schodów w budynku na krawędzi poziomej i pionowej kontrastowym pasem. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2 000 zł |
| Praga-Południe |  |  |  |  |
| Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | Do końca 2024 r. | Przedłużenie istniejących pochwytów na schodach wewnętrznych. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 25 000zł |
| Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | Do końca 2024 r. | Montaż oznaczeń brajlowskich na poręczach schodów wewnętrznych | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 12 000 zł |
| Budynek przy ul. Grochowskiej 274 |  I kwartał 2024 r. | 1. Przebudowa schodów zewnętrznych oraz podjazdu
2. Korekta montażu pochwytów i ich skontrastowanie na wejściu do urzędu (od strony ul. Kamionkowskiej).
 | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 147 440 zł  |
| Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | I kwartał 2024 r. | 1. Skontrastowanie ścian i podłóg – I piętro.
2. Poszerzenie drzwi do pokoi– I piętro.
 | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
| Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | Do końca 2024 r. | Skontrastowanie framug drzwi wewnętrznych – I piętro. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 1 500 zł |
| Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | Do końca 2024 r. | Poprawa dostępności dwóch dźwigów osobowych. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | Koszt wymiany dźwigów ok. 800 000 zł |
| Budynek przy ul. Paca 39 | Do końca 2024 r. | Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – zakup oznaczeń i ich montaż. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 2 000zł |
| Budynek przy ul. Paca 39 | Do końca 2024 r. | System powiadamiania alarmowego. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 2 000 zł |
| Praga-Północ |  |  |  |  |
|  | 2024 – 2025 | Pochylnia – zamontowanie krawężników w skrajni. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 10 000 zł |
|  | 2023 – 2024W realizacji | Oznaczenie kontrastowe drzwi szklanych wejścia głównego i przeszkleń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 500 zł |
|  | 2024 r. | Schody wewnętrzne w części budynku – oznaczenie kontrastowe. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 5 000 zł |
|  | 2024 r. | Oznaczenie kontrastowe drzwi szklanych i przeszkleń w części budynku. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 5 000 zł |
|  | 2024 r. i następne | Wymiana oświetlenia wraz z montażem czujek sterujących obecnością osób w pomieszczeniach wspólnych, korytarzach i łazienkach. (Postęp prac uzależniony od kwoty dostępnych środków). | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
| Rembertów |  |  |  |  |
|  | 2024 r. | * Wykonanie oznaczeń kontrastowych schodów zewnętrznych frontowych i z tyłu budynku.
* Wykonanie oznaczeń kontrastowych na drzwiach zewnętrznych wejściowych do budynku.
 | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | Zgodnie z kosztorysem |
| Śródmieście |  |  |  |  |
| ul. Nowogrodzka 43  | 2024 r. – nie planuje się wymiany posadzki | Toaleta dla OzN na poziomie 0:Dostosowanie toalety: wymiana pochwytu, montażu lustra, wylewki w umywalce, systemu przywoławczego, obniżenia włącznika światła, oznaczeń kontrastowych posadzki. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 10 000 zł |
| ul. Marszałkowska 87 lok. 85 | 2024 r. | Wymiana drzwi wejściowych na pozbawione progu. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 18 000 zł |
| ul. Marszałkowska 87 lok. 85 | 2024 r. | Sekretariat – wymiana lady na obniżoną. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 1 500 zł |
| ul. Marszałkowska 87 lok. 85:  | 2024 r. | Oznaczenia na drzwiach do pomieszczeń (kontrast, Brajl). | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 3 000 zł  |
| Targówek |  |  |  |  |
|  | 2024 r. | Oznaczenie kontrastowe biegów stopni wewnętrznych. | Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki | 7 000 zł |
|  | 2024 r. | Wykonanie projektu przebudowy schodów i podjazdów (zgodnie z wytycznymi audytu). | Wydział Inwestycji, Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki | 20 000 zł |
| Ursus |  |  |  |  |
|  | 30.10.2024 r. | Schody zewnętrzne – wejście boczne przy windzie: zapewnienie dolnego pochwytu balustrady na wysokości 75 cm.  | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 3 000 zł |
|  | 30.10.2024 r. | Likwidacja lub obniżenie progu przy drzwiach do pomieszczenia. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 2 000 zł |
|  | 30.10.2024 r. | Winda – korekta przycisku przystanku wyjściowego z budynku. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 1 000 zł |
| Ursynów |  |  |  |  |
|  | 2024 r. | Zakup wózków ewakuacyjnych. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 10 000 zł |
|  | 2024 r. | Wymiana kaset wezwań i paneli dyspozycji w windach osobowych w budynku Urzędu Dzielnicy. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 45 000 zł |
| Wawer |  |  |  |  |
|  | 2024 r. | Zniwelowanie nosków na schodach. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 18 450 zł |
|  | 2023/2024 | Remont WOM – wdrożenie projektu pn. ścieżka klienta:* obniżenie lady w punkcie informacyjnym, wyszczególnienie stref obsługi,
* napisy nawigujące na podłodze,
* oznaczenia dla osób niewidomych wyznaczające kluczowe ciągi.
 | Wydział Obsługi Mieszkańców | ok. 1 230 000 zł(ETAP II) |
|  | 2024 r. | Oznakowanie kierunku transferu dla osób poruszających się na wózku – sala II.  | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 1 353 zł |
|  | 2024 r. | Komunikat głosowy w windzie. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 3 500 zł |
|  | 2024 r. | Wydarzenia organizowane w plenerze – wykorzystanie mat z tworzyw sztucznych do tworzenia tymczasowych ścieżek. | Wydział Kultury i Sportu | 1 845 zł |
| Wesoła |  |  |  |  |
|  | 2024 r. | Przebudowa łazienki na parterze - opracowanie projektu, zlecenie prac. | Wydział Infrastruktury / Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 20 000 zł - projekt, 200 000 zł - wykonanie |
|  | 2024 r. | Zakup krzesła do ewakuacji – 2 szt. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 10 000 zł – 2 krzesła |
| Wilanów |  |  |  |  |
|  | II kwartał 2024 r. | Kontrasty na krawędziach stopni – uzupełnienie brakujących oznakowań. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 400 zł |
|  | II kwartał 2024 r. | Oznaczenie pochylni – uzupełnienie brakujących oznakowań. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy |  |
| Włochy |  |  |  |  |
|  | 2024 r. | Aktualizacja tablicy tyflograficznej. | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 5 000 zł |
|  | 2024 r. | Zakup urządzeń służących do ewakuacji  | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 5 000 zł |
| Wola |  |  |  |  |
| Budynek przy al. „Solidarności” 90 | 2024 r. | 1. Zakup i montaż poręczy po obu stronach przy wejściu do budynku.
 | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 50 000 zł |
| Budynek przy al. "Solidarności" 90 – przy wejściu bocznym (ul. Żelazna) | 2024 r. | 1. Zakup i montaż poręczy po obu stronach pochylni przy wejściu bocznym – ul. Żelazna.
 | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 50 000 zł |
| Budynek przy al. "Solidarności" 90:  | 2024 r. | 1. Zakup i montaż poręczy po obu stronach pochylni przy zejściu do Sali sesji.
 | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 50 000 zł |
| Budynek przy al. "Solidarności" 90:  | 2024 r.  | 1. Zapewnienie bezpiecznego zejścia po schodach wewnętrznych z Sali obsługi mieszkańców do toalet na poziom -1: zakup i montaż pochwytu.
 | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 50 000 zł |
| Budynek przy ul. Żelaznej 99 | 2024 r. | 1. Zakup i montaż pochwytu na klatce schodowej.
2. Zakup i montaż pochwytu i balustrady w korytarzu pierwszym.
3. Zakup i montaż pochwytu w korytarzu drugim.
 | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 120 000 zł |
| Budynek przy al. „Solidarności” 90  | 2024 r. | Obniżenie stanowisk bezpośredniej obsługi klienta. | Wydział Obsługi Mieszkańców | ok. 350 000 zł |
| Żoliborz |  |  |  |  |
| Ul. Słowackiego 6/8 – wejście główne do Urzędu Dzielnicy | 2023 – 2024 | 1. Przebudowa schodów zewnętrznych oraz pochylni przy wejściu głównym do siedziby urzędu
2. oraz poprawa dostępności trzech pochylni wewnętrznych
 | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 214 305,18 zł |